红外光学材料

1,进口CVD硒化锌(ZnSe)红外光学材料

CVD硒化锌（ZnSe）是一种化学惰性材料，具有纯度高，环境适应能力强，易于加工等特点。它的光传输损耗小，具有很好的透光性能。是高功率CO2激光光学元件的首选材料。由于该红外材料的折射率均匀和一致性很好，因此也是前视红外（FLIR）热成像系统中保护窗口和光学元件的理想材料。同时，该材料还广泛用于医学和工业热辐射测量仪和红外光谱仪中的窗口和透镜。

CVD ZINC SELENIDE Transmission


[image: image1.png]100]

50

old

0.4 082124 166 208 25 40 60 80 100 120 140




Wavelength in Micrometers (t=8mm)

光学性质：

	透过波长范围
	0.5μm---22μm

	折射率不均匀性（Δn/n）
	<3×10-6@632.8nm

	吸收系数（1/cm）
	5.0×10-3@1300nm

	
	7.0×10-4@2700nm

	
	4.0×10-4@3800nm

	
	4.0×10-4@5250nm

	
	5.0×10-4@10600nm

	热光系数dn/dT(1/k,298—358k)
	1.07×10-4@632.8nm

	
	7.0×10-5@1150nm

	
	6.2×10-5@3390nm

	
	6.1×10-5@10600nm


折射率n随波长的变化（20℃）

	波长(nm)
	折射率(n)
	波长(nm)
	折射率(n)

	620
	2.5994
	10600
	2.4028

	1000
	2.4892
	13000
	2.3850

	3800
	2.4339
	14600
	2.3705

	5000
	2.4295
	16600
	2.3487

	7000
	2.4218
	17800
	2.3333

	9000
	2.4122
	18200
	2.3278


理化性质：

	晶体结构
	立方体

	密度     (g cm-3@298k)
	5.27

	电阻率   (Ω cm)
	~1012

	熔点     (℃)
	1525

	化学纯度 (%)
	99.9996

	热膨胀系数 (1/k)
	7.1*10-6@273k

	
	7.8*10-6@373k

	
	8.3*10-8 @473k

	热导率   (J/k .m. s)
	18.0 @ 298k

	热容量   (J/g .k)
	0.339 @298k

	knoop硬度 (kg/mm2)
	110

	抗弯曲强度  (Mpa)
	55

	杨氏模量    (Gpa)
	67.2

	泊松比
	0.28


激光损伤阈值：（10600nm脉冲激光，脉冲宽度=15μs）

	入射方式
	损伤阈值（J/cm2）

	正入射
	>20

	布鲁斯特角
	>15


2，进口CVD硫化锌（ZnS）红外光学材料

  CVD硫化锌是一种化学惰性材料，具有纯度高，不溶于水，密度适中，易于加工等特点，广泛应用于红外窗口，整流罩和红外光学元件的制作。和硒化锌（ZnSe）一样，硫化锌（ZnS）也是一种折射率均匀性和一致性好的材料，在8000nm—12000nm波段具有很好的图像传输性能，该材料在中红外波段也有较高的透过率，但随着波长变短，吸收和散射增强。与硒化锌（ZNSE）相比，硫化锌的价格低，硬度高，断裂强度是硒化锌的两倍，抗恶劣环境的能力强，非常适合用于制造导弹整流罩和军用飞行器的红外窗口。

透过率曲线：

CVD ZINC SULFIDE Transmission(CVD硫化锌)


[image: image2.png]100]

50

oA

0.4 082124 166 208 25 40 60 80 100 120 140




Wavelength in Micrometer (t =6mm)

CLEARTRAN Transmission（多光谱CVD硫化锌）


[image: image3.png]100]

50 \

\

i

i

{
0 \
aq g2 2 G 4R B0 4 €6 . e s Gs




Wavelength in Micrometers (t=9.4mm)

理化性质：

	
	CVD硫化锌
	多光谱CVD硫化锌

	密度  (g . cm-3  @ 298k)
	4.09
	4.09

	电阻率 (Ω. Cm)
	~ 1012
	~ 101.3

	熔点  (℃)
	1827
	

	化学纯度  (%)
	99.9996
	99.9996

	热膨胀系数(1/k)
	6.6* 10-6@273k
	6.3* 10-6@273k

	
	7.3* 10-6@373k
	7.0* 10-6@373k

	热导率  (J/k.m.s)
	16.7@298k
	27.2@298k

	热容量  (J/g.k)
	0.469@298k
	0.515@298k

	knoop硬度 (kg/mm2)
	200-235
	160

	抗弯曲强度 (Mpa)
	103
	

	杨氏模量  (Gpa)
	74.5
	74.5

	泊松比
	0.29
	0.28


光学性质：

	
	CVD硫化锌
	多光谱CVD硫化锌

	透过范围波长
	1000nm---14000nm
	370nm—14000nm

	折射率不均匀性 （Δn/n）
	<7.3* 10-4@10600nm
	<0.2* 10-4@632.8nm

	吸收系数    (1/cm)
	0.2  @ 10600nm
	0.2 @10600nm

	热光系数dn/dt(1/k,298-358k)
	4.6* 10-5@1150nm
	5.43* 10-5@632.8nm

	
	4.3* 10-5@3390nm
	4.21* 10-5@1150nm

	
	4.1* 10-5@10600nm
	3.87* 10-5@3390nm

	
	
	


折射率随波长的变化

（CVD硫化锌（ZNS）（20摄氏度）

	波长(nm)
	折射率(n)
	波长(nm)
	折射率(n)

	620
	2.355
	9800
	2.203

	1000
	2.292
	10600
	2.192

	3800
	2.253
	11400
	2.180

	5000
	2.246
	12200
	2.167

	7000
	2.232
	13800
	2.132

	9000
	2.212
	14200
	2.126

	
	
	
	


多光谱CVD硫化锌(CLEARTRAN  ZnS)(20摄氏度)

	波长(nm)
	折射率(n)
	波长(nm)
	折射率(n)

	400
	2.545
	8000
	2.223

	1010
	2.292
	9000
	2.213

	2060
	2.264
	10000
	2.201

	3500
	2.255
	11250
	2.183

	4500
	2.250
	12000
	2.171

	5000
	2.247
	13000
	2.153


3,进口氟化钙(CaF2)和氟化镁(MgF2)晶体

氟化钙(CaF2)和氟化镁(MgF2)晶体，硬度高，抗机械冲击和热冲击能力强，在紫外，可见和红外波段具有良好的透过率，广泛用于激光，红外光学，紫外光学和高能探测器等科技领域，特别是它们在紫外波段的光学性能很好，是目前已知的紫外截止波段的光学晶体，透过率高，荧光辐射很小，是紫外光电探测器，紫外激光器和紫外光学系统的理想材料。与氟化钙(CaF2)不同的是氟化镁(MgF2)是一种双折射晶体。

透过率曲线：

Calcium Fluoride (CaF2)


[image: image4.png]100
80

3E71020 30

z

3.5.71





Wavelength (micrometers)

Magnesium Fluoride (MgF2)


[image: image5.png]100
80

3E71020 30

z

3.5.71





Wavelength ( micrometers)

物理性质：

	
	氟化钙(CaF2)
	氟化镁(Mgf2)

	密度  (g . cm-3 )
	3.18
	3.177

	介电常数
	6.76 @1HMZ
	4.87(平行C轴),5.44(垂直C轴)

	熔点  (℃)
	1360
	1255

	化学纯度  (%)
	99.9996
	99.9996

	热膨胀系数(1/℃)
	18.85* 10-6
	13.7* 10-6(平行) 驶8.48* 10-6(垂直)

	
	7.3* 10-6@373k
	7.0* 10-6@373k

	热导率  (J/k.m.s)
	9.71
	0.3 @ 27℃

	热容量  (J/g.k)
	0.854
	1.003 @ 298k

	knoop硬度 (kg/mm2)
	158.3
	415

	杨氏模量 (GPa)
	75.8
	138.5

	剪切模量  (GPa)
	33.77
	15.66

	泊松比
	0.26
	0.276

	体弹模量(Gpa)
	82.71
	101.32


光学性质：

	
	氟化钙(CaF2(
	氟化镁(MgF2)

	透过波长范围
	130nm---10000nm
	110nm—7500nm

	反射损耗（2面）
	5.4% @ 5000nm
	11.2% @ 120nm 

5.1% @ 1000nm

	热光系数.dn/dT(1/℃)
	-10.6*10-6
	2.3*10-6 @ 400mnm


  折射率性质：

(CaF2)

	波长(nm)
	折射率(n)
	波长(nm)
	折射率(n)

	190
	1.51
	2650
	1.42

	210
	1.49
	3900
	1.41

	250
	1.47
	5000
	1.40

	330
	1.45
	6200
	1.38

	410
	1.44
	7000
	1.36

	880
	1.43
	8220
	1.34


(MgF2)

	波长(nm)
	折射率(n1)
	折射率(n2)
	

	200
	1.42
	1.43
	

	230
	1.41
	1.42
	

	270
	1.40
	1.41
	

	340
	1.39
	1.40
	

	560
	1.38
	1.39
	

	
	
	
	


4,进口氟化钡红外光学材料

  氟化钡(BaF2)在200—9500nm光谱范围有接近90%的光学透过率。通常应用于低温制冷成像系统，航天光学系统和激光光学系统中的透镜，分束镜，滤光片，棱镜和窗口等。该材料有一定的水溶解主适合干燥环境下使用。

光学性质:

	透过波长范围
	150nm—12500nm

	吸收系数  (1/cm)
	3.2*10-6 @6238nm

	热光系数 ,dn/dT (1/k)
	-15.2*10-6 @400nm

	
	-12.7*10-60 @3390.nm(-60℃)

	
	-15.2*10-60 @3390.nm(+60℃)


10-6

透过率曲线:

Barium Fluoride (BaF2)


[image: image6.png]100 Ll L\

\

|
¥
{
1

RN





Wavelength (μm)

理化性质：

	密度     (g cm-3)
	4.89

	熔点     (℃)
	1280

	介电常数
	7.33 @ 2MHZ

	热膨胀系数 (1/℃)
	1.81*10-6@-100----+200

	体弹模 (Gpa)
	56.4

	剪切模 (Gpa)
	25.4

	热导率   (J/k .m. s)
	11.72 @ 286k

	热容量   (J/g .k)
	0.410 @300k

	knoop硬度 (kg/mm2)
	82

	视在弹性极限  (Mpa)
	26.89

	杨氏模量    (Gpa)
	53.07

	泊松比
	0.343

	带隙(ev)
	26.89

	水溶性(g/l)
	1.7


折射率随波长的变化:)(20℃)

	波长(nm)
	折射率(n)
	波长
	折射率

	260
	1.51
	5140
	1.45

	300
	1.50
	6500
	1.44

	360
	1.49
	8000
	1.43

	480
	1.48
	8600
	1.42

	850
	1.47
	9200
	1.41

	3240
	1.46
	9800
	1.40


5,氟化锂(LiF)晶体

氟化锂(LiF)晶体是常用红外光学材料中折射率最小的，它的透射光谱范围为120nm—7000nm，通常用于热成像系统，航天光学系统和准分子激光光学系统的透镜，棱镜和窗口。该材料的水溶解度较高，热膨胀系数较大，大大气环境下使用时，要采取特别的措施防止其潮解和变形。

透过率曲线：

[image: image7.png]100 NLH
30

60

i

40

20

1.2 5 1 2 5 10 20 50100




Wavelength (micrometers)

理化性质:

	密度     (g cm-3)
	2.639

	熔点     (℃)
	870

	介电常数
	9.1 @ 25℃

	热膨胀系数 (1/℃)
	37*10-6

	体弹模量 (Gpa)
	62.03

	剪切模量 (Gpa)
	55.14

	热导率   (J/k .m. s)
	40.1 @ 41℃

	热容量   (J/g .k)
	1.562 @10℃

	knoop硬度 (kg/mm2)
	102-113

	视在弹性极限  (Mpa)
	11.2

	杨氏模量    (Gpa)
	64.79

	泊松比
	0.32

	弹性系数
	C11=97.4  C11=40.4    C11=55.4

	水溶解性(g/l)
	2.7


光学性质:

	透过波长范围
	120nm—7000nm

	折射率
	1.3943 @ 500nm

	热光系数 ,dn/dT (1/k)
	-12.7*10-6 @600nm

	反射损耗(%)
	5.3 @500.nm


折射率随波长的变化:)(20℃)

	波长(nm)
	折射率(n)
	波长
	折射率

	200
	1.51
	600
	1.45

	220
	1.50
	1750
	1.44

	240
	1.49
	2750
	1.43

	290
	1.48
	3400
	1.42

	390
	1.47
	
	


6砷化镓(GaAs)晶体

   砷化镓(GaAs)晶体的化学稳定性好,硬度高,抗恶劣环境能力极强,它在2µm---14µm光谱范围有很好的透过率,广泛应用于热红外成像系统,大功率CO2激光光学系统和FLIR系统.在现场环境很差,光学镜头或窗口需要反复擦拭的条件下,砷化镓(GaAs)常被用来替代硒化锌(ZnSe)作为红外镜头或窗口的材料.

透过率曲线:

Gallium Arseide (GaAs)


[image: image8.png]100
30

60
40
20

\

W

|

1
1
1
U

2

4

)

10 20

40 60 100




Wavelength(µm)

理化性质:

	密度     (g cm-3)
	5.32 @300K

	熔点     (℃)
	1238

	介电常数 静态/高帧
	12.85/10.88 @ 300K

	热膨胀系数 (1/℃)
	5.7*10-6 @300K

	体弹模量 (Gpa)
	101.32

	剪切模量 (Gpa)
	55.66 @298K

	热导率   (J/k .m. s)
	55 @ 300K

	热容量   (J/g .k)
	0.32

	knoop硬度 (kg/mm2)
	731

	视在弹性极限  (Mpa)
	49.46

	杨氏模量    (Gpa)
	138.5 @298K

	泊松比
	0.31 @293K

	Debye温度(k)
	360

	带隙(ev)
	1.4


光学性质:

	透过波长范围
	1000nm—14000nm

	吸收系数
	0.01 @ 2500nm—11000nm

	热光系数 ,dn/dT (1/k)
	160-120*10-6 @3000nm—12000nm


折射率随波长的变化:)(20℃)

	波长(nm)
	折射率(n)
	波长
	折射率

	4000
	3.31
	14500
	2.82

	8000
	3.34
	15000
	2.73

	10000
	3.13
	17000
	2.59

	11000
	3.04
	19000
	2.41

	13000
	2.97
	21900
	2.12

	13700
	2.89
	
	


7,国产锗(Ge)单晶

锗(Ge)单晶是一种化学惰性材料,它的透射光谱范围为2--12µm,是一种非常常用的红外光学材料,具有硬度高,导热性好,不溶于水等特点.广泛用于红外成像系统和红外光谱仪系统.锗单晶的机械性能和导热性能好,在10.6µm处的吸收很小,是CO2激光透镜,窗口和输出耦合镜的理想材料.锗(Ge)单晶还被用做各种红外滤波器的基底材料.

透过曲线:

Germanium(Ge)


[image: image9.png]100
30

60
40
20

~\

2

4

6

10 20

40 60 100




Wavelength(µm)

理化性质:

	密度     (g cm-3)
	5.33

	熔点     (℃)
	936

	介电常数 静态/高帧
	16.6 @ 9.37GHZ(300K)

	热膨胀系数 (1/℃)
	6.1*10-6 @298K

	体弹模量 (Gpa)
	77.2

	剪切模量 (Gpa)
	67

	热导率   (J/k .m. s)
	58.61 @ 293K

	热容量   (J/g .k)
	0.31

	knoop硬度 (kg/mm2)
	780

	杨氏模量    (Gpa)
	102.7

	泊松比
	0.28

	弹性系数
	C11=129  C11=48.3    C11=67.1


光学性质:

	透过波长范围
	2000nm—12000nm

	吸收系数  (1/cm)
	1. 1.3*10-3 @ 3800nm

2. 3*10-2 @ 10600nm

	热光系数 ,dn/dT (1/k)
	4.08*10-4 @10600nm


折射率随波长的变化:)(20℃)

	波长(nm)
	折射率(n)
	波长
	折射率

	2200
	4.0879
	8000
	4.0057

	3000
	4.0451
	9000
	4.0040

	3800
	4.0267
	10600
	4.0028

	5000
	4.0160
	11000
	4.0025

	6000
	4.0107
	12000
	4.0021

	7000
	4.0079
	13000
	4.0018


8,进口硅(Si)单晶

   硅(Si)单晶是一种化学惰性材料,硬度高,不溶于水.它在1-7µm波段具有很好的透光性能,同时它在远红外波段300-300µm也具有很好的透光性能,这是其它光红外材料所不具有的特点.硅(Si)单晶通常用于3-5µm中波红外光学窗口和光学滤光片的基片.由于该材料导热性能好,密度低,也是制作激光反射镜的常用材料.

透过曲线:


[image: image10.png]100
30

60
40
20

2

4

)

10 20

40 60 100




理化性质:

	密度     (g cm-3)
	2.33

	熔点     (℃)
	1420

	介电常数
	13 @ 10GHZ

	热膨胀系数 (1/℃)
	4.15*10-6

	体弹模量 (Gpa)
	102

	剪切模量 (Gpa)
	79.9

	热导率   (J/k .m. s)
	163.3 @ 273K

	热容量   (J/g .k)
	0.733

	knoop硬度 (kg/mm2)
	1150

	杨氏模量    (Gpa)
	131

	泊松比
	0.266

	弹性系数
	C11=167  C11=65    C11=80


光学性质:

	透过波长范围
	1000nm—10000nm   30000nm—300000nm

	热光系数 ,dn/dT (1/k)
	1.6*10-4

	吸收系数 (1/cm)
	1.6*10-3 @3000.nm


折射率随波长的变化:)(20℃)

	波长(nm)
	折射率(n)
	波长
	折射率

	1357
	3.4975
	4000
	3.4257

	1367.3
	3.4926
	4258
	3.4245

	1395.1
	3.4929
	4500
	3.4236

	1529.5
	3.4795
	5000
	3.4223

	1660.6
	3.4696
	5500
	3.4213

	1709.2
	3.4664
	6000
	3.4202

	1813.2
	3.4608
	6500
	3.4195

	1970.2
	3.4537
	7000
	3.4189

	2152.6
	3.4476
	7500
	3.4186

	2325.4
	3.443
	8000
	3.4184

	2714.4
	3.4358
	8500
	3.4182

	3000
	3.432
	10000
	3.4179

	3303.3
	3.4297
	10500
	3.4178

	3500
	3.4284
	11040
	3.4176


_1234875264

_1234878163

_1235022386

_1235023619

_1235024791

_1235020952

_1234875389

_1234870349

_1234871315

_1234866612

