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	    光学玻璃和普通玻璃的主要区别:
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    光学玻璃具有高度的透明性,物理及化学上的高度均匀性以及特定和精确的光学系数.
    <---->

    光学玻璃物理特性

    <---->

    1 :折射率（ND）

    玻璃的折射率是以钠元素的特征谱线D=589.3nm测定的，以ND表示。 

    2: 比重(s)

    用流体静力学称量法测定玻璃的比重。

    3: 色度值（x,y,Y）

    依据国际照明委员会（CIE）1931年和1964年规定的方法，测定出在A和D65标准光源照明下玻璃的色度值。

    4 :热特性

    5: 当玻璃温度升高1℃其长度相对变化率。本目录所列膨胀系数α ，均为20℃ ~ 30℃温度范围内的平均值。

    6: 转变温度（Tg）

    当玻璃的膨账量发生骤变时，所对应的温度即为试样的转变温度。此温度时玻璃的粘度近于10 13帕.秒。

    7: 软化温度（Ts）

    当玻璃的物理性质发生急剧变化，其膨账量也趋近于零时的温度，即为玻璃的软化温度，这时玻璃的粘度趋近于10 11帕.秒。

    8:色温变换能力（V）

    色温玻璃由升色温和降色温两类玻璃玻璃组成，其变换能力以密勒德(Mired)值来表示。升色温玻璃呈蓝色，牌号为SSB，具有负密勒德值。降色温玻璃呈琥珀色，其密勒德为正值。

    色温玻璃的序号是依据密勒德值来排列的。例如SSB130表示由3200K升至5400K,其变换能力为负130Mired值的升色温玻璃。SJB130表示由5400K降至3200K，其变换能力为正130Mired的降色温玻璃。

    <---->

    光学玻璃光谱特性
    <---->

    根据有色光学玻璃的光谱特性，可分三大类

    2.1 截止型玻璃

    玻璃的光谱曲线见图1.它们的光谱特性指标以透过界限波长λtj 透过界限允许偏差，规定波长的透射比Tλo和曲斜率K等来表示。

    透过界限波长是指在规定玻璃厚度时，把光谱透射比曲线上规定波长的透射比（Tλo）50%处的波长定为透过界限波长，并以λtj 表示。

    Tλo表示规定波长的透射比，是指光谱曲线上，规定某一波长λo所对应的透射比，也是曲线上高透射比。

    光谱曲线斜率（K）是在规定玻璃厚度时，以波长为 λtj -20nm和波长为 λtj nm 处相对应的光密码D的差值来表示。

    K=Dλtj -20nm - Dλtj

    2.2 选择吸收型玻璃

    玻璃只透过（或吸收）某一个（或几个）波长范围内的光线，参见图2. 它的光谱特性指标是以规定玻璃厚度在特定波长λ处的透射比值和允许透射比偏差值表示。

    2.3 中性型玻璃

    玻璃在可见光中各波长的光线无选择地均匀吸收，光谱透射比曲线见图3，其光谱特性指标是以平均透射比Tp，平均透射比允许偏差范围△Tp 。最大允许偏差值Qz来表示。

    平均透射比是指规定厚的玻璃在规定波长范围内，玻璃每隔20nm测得的透射比的平均值，以Tp表示。

    平均透射比允许偏差范围是指该牌号玻璃的平均透射比所允许的偏差值，以△Tp 表示。

    最大允许偏差值指玻璃在规定波长范围内平均透射比偏差最大的透射比与平均透射比的绝对差值，以Qz表示。 
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