紫外—可见—红外光谱分区表
几种波长单位的关系为：
1μm = 1 micron = 10-4 cm-1 = 10000Å

1 nm = 10-7 cm =10-3μm

1 Å =  10-8 cm =10-9 m

	名称
	波长(μm)
	波长(nm)
	波数(cm-1)

	远红外（转动区）
	25~1000
	25000~1000000
	400~10

	中红外（基频区）
	2.5~25
	2500~25000
	4000~400

	近红外（泛音区）
	0.78~2.5
	780~2500
	12820~4000

	红色
	0.62~0.78
	620~780
	16129~12820

	桔色
	0.6~0.62
	600~620
	16667~16129

	黄色
	0.58~0.6
	580~600
	17241~16667

	绿色
	0.5~0.58
	500~580
	20000~17241

	蓝色
	0.44~0.5
	440~500
	22727~20000

	紫色
	0.38~0.44
	380~440
	26316~22727

	近紫外
	0.3~0.38
	300~380~
	33333~26316

	短紫外
	0.2~0.3
	200~300
	50000~33333

	远紫外
	0.185~0.2
	185~200
	54054~50000

	真空紫外
	0.01~0.185
	10~185
	1000000~54054


