光学系统数据总汇


2-1         48 INCH FOCAL LENGTH TELESCOPE OBJECTIVE f/8                  

             RADIUS       THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000     1.00000E+07                      

   1         29.20970       0.6550     BK7             6.100

   2        -19.90470       0.0320     Air             6.100

   3        -19.89790       0.5780     SF2             6.000

   4        -66.39370      47.3810     Air             6.100

2-2         CEMENTED ACHROMAT f/6 20 INCH FOCAL LENGTH         

              RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000   1.00000E+07                      

   1         12.80180       0.4340     BAK1            3.410

   2         -9.06230       0.3210     SF8             3.410

   3        -37.65530      19.6310     Air             3.410

2-3      ACHROMAT, 10. EFL                                 

     SURF     RADIUS      THICKNESS     MATERIAL     DIAMETER

      0       0.0000   1.0000E+10                          

      1         Stop       0.0000                     2.000

      2       6.5042       0.3500         BAK1        2.000

      3      -4.9573       0.2000          SF1        2.000

      4     -17.1987       9.7266                     2.000

      5       0.0000       0.0000                     0.526

2-4         LENS WITH REDUCED SECONDARY COLOR                             

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000   1.00000E+07                      

   1          7.33240       0.4170     SSKN5           3.440

   2          4.79290       0.6550     FPL53           3.440

   3        -18.22250       0.6000     BAK1            3.440

   4        -44.88000      18.8460     Air             3.440

  3-2         f/3.5 TRIPLET                            

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER 

   0          0.00000   1.0000E+08                          

   1          1.42100       0.6499      SK16           1.720

   2        -10.90452       0.2300      Air            1.720

   3         -2.93835       0.1500      F2             1.100

   4          1.19190       0.8113      Air            1.100

   5          3.48672       0.4756      SK16           1.650

   6         -4.26794       3.3393                     1.650

3-3          INFARED TRIPLET  8 TO 14 MICRON                               

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000  1.00000E+08                        

   1         10.19495       0.5901     Germanium       5.160

   2         13.60077       5.2510     Air             5.000

   3        -10.32501       0.5900     Zinc Selenide   3.480

   4        -11.45795       4.7353     Air             3.600

   5          2.57509       0.3918     Germanium       2.300

   6          2.48667       1.3065     Air             2.000

3-4          4 INCH IR TRIPLET 3.2 TO 4.2 MICRON f/4          

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000  1.00000E+07                                 

   1          4.83277       0.2221     Silicon         2.560

   2         10.81975       0.8982     Air             2.560

   3        -11.10034       0.1000     Germanium       1.690

   4         25.38585       1.1915     Air             1.690

   5         12.18196       0.1525     Silicon         1.600

   6        -16.34242       2.7736     Air             1.600

3-5          50 INCH f/8 TRIPLET                  

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000  1.00000E+08                               

   1         15.92647       0.3567     SK16            6.390

   2         56.81993       3.3886     Air             6.390

   3        -19.85031       1.3318     LF5             6.000

   4         20.90835       1.9021     Air             6.080

   5         87.76516       0.6203     SK16            6.500

   6        -16.11775      47.2106     Air             6.500

4-1          HELIAR  f/5                         

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0           0.00000      1.00000E+08              3.527E+07

   1          4.13088       0.8890     SK16            2.980

   2         -4.03166       0.2999     LLF6            2.980

   3         13.80239       0.8820     Air             2.360

   4         -3.16214       0.2000     LLF6            1.780

   5          3.07900       0.3110     Air             1.660

   6           Stop         0.0533     Air             1.617

   7         14.13740       0.2500     LLF6            2.100

   8          2.33444       0.7474     SK16            2.100

   9         -3.25924       8.5118     Air             2.100

4-2        f/4.5 Tessar Lens                    

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000  1.00000E+07                

   1          1.31474       0.3295      SK15           1.540

   2        -21.01899       0.2230      Air            1.540

   3         -2.43301       0.0813      F2             0.980

   4          1.17176       0.1940      Air            0.810

   5           Stop         0.1248      Air            0.720

   6        -31.84181       0.0825      K10            0.900

   7          1.40052       0.2780      SK15           1.160

   8         -1.69907       3.3037      Air            1.160

4-3         SLIDE PROJECTOR LENS                                           

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000     1.00000E+07               

   1         10.24807       0.3057      SK4            2.590

   2         -7.12157       0.0219      Air            2.590

   3          1.66975       0.5764      SK4            2.130

   4          4.07843       0.4103      Air            1.720

   5         -2.90882       0.0895      SF8            1.350

   6          1.22930       0.6322      Air            1.120

   7           Stop         0.0230      Air            1.050

   8          5.45922       0.2559      SK4            1.220

   9         -1.51086       2.8789      Air            1.220

5-1           PETZVAL LENS  f/1.4   14 DEG FOV                

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000   1.00000E+07      Air                 

   1          1.39649       0.3597      LAKN12         1.560

   2         -3.24586       0.0445      Air            1.560

   3         -2.36948       0.3983      SF8            1.480

   4          2.73116       0.7215      Air            1.280

   5          1.09027       0.6167      LAKN12         1.240

   6         -2.12417       0.1691      Air            1.240

   7         -0.88883       0.2000      SF4            0.760

   8         38.90132       0.3963      Air            0.700

5-2         100 mm f/2.8  PETZVAL LENS                            

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000  1.00000E+07      Air                  

   1          1.37404       0.6350      SK4            1.700

   2         -3.16813       0.2354      SF1            1.700

   3        -13.01628       0.1825      Air            1.700

   4           Stop         0.2500      Air            0.984

   5         -1.62596       0.1968      F5             0.940

   6          1.04471       0.5113      Air            0.940

   7          2.47184       0.2924      SK4            1.380

   8         -1.95684       2.1622      Air            1.380

6-1          DOUBLE GAUSS LENS  f/2.5                   

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000  1.00000E+07      Air                 

   1          3.19354       0.4902      LAK9           3.680

   2          9.50214       0.0226      Air            3.500

   3          1.89471       0.5421      LAK9           2.880

   4          5.17823       0.2827      SF8            2.880

   5          1.28019       0.6849      Air            1.780

   6          Stop          0.6663      Air            1.234

   7         -1.43984       0.2009      F2             1.680

   8        -25.74193       0.4418      LAK9           2.420

   9         -2.01304       0.0202      Air            2.420

  10         14.99510       0.4021      LAK9           2.900

  11         -4.21828       2.7891      Air            2.900

6-2         50 mm f/1.8 SLR CAMERA LENS                  

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000   1.00600E+07      Air                 

   1          1.33078       0.2292      BASF2          1.640

   2          3.37474       0.0111      Air            1.540

   3          1.13167       0.2676      LAKN13         1.360

   4         14.28792       0.0801      SF2            1.360

   5          0.65856       0.3848      Air            0.890

   6           Stop         0.4024      Air            0.750

   7         -0.62845       0.0812      SF8            0.840

   8          5.61975       0.3107      LAK8           1.290

   9         -0.95580       0.0110      Air            1.290

  10         -8.56371       0.2358      LAKN12         1.580

  11         -1.47119       0.0110      Air            1.580

  12          3.06663       0.1810      LAK8           1.730

  13        -46.37912       1.3979      Air            1.730

6-3          f/1. 5 DEG FOV DOUBLE GAUSS                             

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000   1.00000E+07      Air                 

   1          3.55191       1.3991      LAF2           4.430

   2          0.00000       0.0088      Air            4.430

   3          1.70434       0.9385      PSK3           2.940

   4        -16.23815       0.2522      SF1            2.940

   5          0.98604       0.4336      Air            1.620

   6            Stop        0.2777      Air            1.600

   7         -1.64238       0.2702      SF1            1.620

   8          1.80278       1.1586      LAF2           2.050

   9         -2.33364       0.4472      Air            2.050

  10          1.65927       1.0438      LAF2           1.860

  11         14.41124       0.8128      Air            1.860

6-4         25 MM F/.85 DOUBLE GAUSS                   

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000   1.00000E+07       Air                 

   1         -2.83155       0.5001       LASF36A       2.280

   2         -2.19063       0.0700       Air           2.420

   3          1.97886       0.3494       LASF3         1.880

   4        -10.65614       0.1067       Air           1.880

   5         -2.75248       0.0805       SF6           1.660

   6        -21.99313       0.0100       Air           1.880

   7          0.69612       0.2000       LASF3         1.220

   8          0.67653       0.0806       SF6           0.980

   9          0.46644       0.3260       Air           0.810

  10            Stop        0.1256       Air           0.679

  11         -0.60866       0.0507       SF57          0.700

  12          0.81321       0.4156       LASFN31       1.060

  13         -0.91272       0.0105       Air           1.060

  14          1.55910       0.2367       LASFN31       1.240

  15         -6.18794       0.0104       Air           1.240

  16          0.90347       0.3699       LASF3         1.120

  17          1.99074       0.3431       Air           0.840

7-2         TELEPHOTO LENS f/5.6                                     

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000    1.000E+07      Air                  

   1          0.80002       0.2866      BK10           1.020

   2         -2.18598       0.0758      BASF10         1.020

   3          2.91954       0.0774      Air            0.840

   4           Stop         0.9228      Air            0.776

   5         -0.55672       0.0759      ZKN7           0.780

   6         -0.55398       0.1005      NLAF33         0.840

   7         -1.04609       0.0156      Air            0.980

   8         34.63436       0.1365      SF1            1.070

   9         -2.84343       2.4796      Air            1.070

7-3          F/2.8 180 mm TELEPHOTO LENS           

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000    1.000E+07      Air                   

   1          3.30455       0.4174      PK2            2.730

   2        -13.00895       0.0754      Air            2.730

   3         -7.01395       0.2347      F5             2.730

   4         11.92290       0.1827      Air            2.500

   5           Stop         0.1204      Air            2.380

   6          1.66033       0.3696      FPL53          2.540

   7          2.99976       0.2152      SF1            2.540

   8          2.56344       1.0264      Air            2.320

   9          4.08741       0.2193      LLF6           2.020

  10        -16.91399       0.6573      Air            2.020

  11         -1.65427       0.2964      K10            1.600

  12         -1.11837       0.1444      SF1            1.700

  13         -2.90997       0.7049      Air            1.700

  14         -1.62087       0.1774      ZK1            1.700

  15          3.49063       0.3314      SF5            1.840

  16         -2.76130       1.6287      Air            1.840

7-4         400 mm TELEPHOTO LENS f/4                                      

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000   1.00000E+08      Air                 

   1         10.93502       0.3166      FK5            4.200

   2        -84.15616       0.0236      Air            4.200

   3          3.37372       0.8165      FK51           3.980

   4        -19.47681       0.6471      Air            3.980

   5        -10.65171       0.3150      SF1            3.160

   6          7.89857       0.3695      Air            2.900

   7           Stop         2.3993      Air            2.766

   8          3.83829       0.3912      SF1            2.020

   9         -2.76429       0.2047      LAF3           2.020

  10          1.69264       1.3484      Air            1.700

  11          1.95739       0.2058      SF1            1.860

  12          1.49895       0.2767      FK5            1.860

  13          4.18140       4.8085      Air            1.700

7-5         APOCHROMAT TELEPHOTO FOR SLR                                   

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000   1.00000E+08      Air                  

   1          2.63238       0.3731      LAKN-12        4.360

   2          2.06779       1.7493      FPL-53         3.800

   3         -4.49150       0.3731      SK-16          3.800

   4         -9.97634       1.1447      Air            4.360

   5        -15.42440       0.1976      SF-1           2.240

   6         48.62893       0.3277      Air            2.140

   7         -2.29235       0.1980      LAK-10         2.040

   8        -13.07957       0.0948      Air            2.140

   9          3.51306       0.5882      FPL-53         2.100

  10          2.93062       0.1713      Air            1.880

  11          5.27029       0.1937      SF-1           2.100

  12         52.33926       1.4482      Air            1.880

  13            Stop        2.6049      Air            1.383

  14         -2.84691       0.1463      LAK-10         1.220

  15          3.23717       0.2169      F-5            1.300

  16         -3.38932       9.8926      Air            1.300

7-6         CEMENTED ACHROMAT  WITH 2X EXTENDER              

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000   1.00000E+08      Air                     

   1         12.80180       0.4343      BAK1           3.410

   2         -9.06229       0.3208      SF8            3.410

   3        -37.65534       7.5539      Air            3.410

   4         15.62625       0.2301      BAK1           2.320

   5          4.51190       0.1986      SF8            2.320

   6          6.43392      23.3191      Air            2.320

8-1          INVERTED TELEPHOTO   f/3.5                              

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000    1.00000E+07      Air                 

   1         16.19458       0.0964      PK50           0.820

   2          0.53435       0.5895      Air            0.650

   3          0.57741       0.1178      SF1            0.820

   4          0.53133       0.2701      Air            0.700

   5          2.35781       0.3038      LF7            0.820

   6         -1.51618       0.2158      Air            0.820

   7           Stop         0.0740      Air            0.640

   8          0.00000       0.0709      SF1            0.820

   9          0.72364       0.2104      LAK21          0.760

  10         -1.28454       2.1689      Air            0.760

8-2         10 MM CINEGON f/2.8                              

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000   1.00000E+07      Air                

   1         -3.40689       0.0874      LAF2           1.420

   2          0.80610       0.4349      PSK3           1.210

   3         -1.56736       0.0467      Air            1.210

   4          1.52317       0.2421      SF3            0.980

   5         -1.52317       0.0649      K7             0.980

   6          0.29342       0.6220      Air            0.530

   7            Stop        0.3013      Air            0.252

   8          0.00000       0.0604      SF1            0.640

   9          1.08515       0.1488      SK16           0.640

  10         -0.86725       0.0153      Air            0.640

  11          1.55722       0.1296      LAKN12         0.690

  12         -1.42496       0.0154      Air            0.690

  13          0.83187       0.1878      PSK3           0.670

  14         -0.75273       0.0598      SF1            0.670

  15          1.37683       0.6194      Air            0.590

8-3      INVERTED TELEPHOTO FOR CAMERA                     

     SURF     RADIUS      THICKNESS     MATERIAL     DIAMETER

      0       0.0000 0.100000E+11         Air                  

      1       1.3936        0.286         LAF2         1.48

      2      -6.6020        0.118         LLF6         1.48

      3       0.5106        0.933         Air          0.88

      4       0.5237        0.092         SF5          0.60

      5       0.3319        0.490         Air          0.50

      6          STP        0.013         Air          0.52

      7       2.0899        0.265         LAK10        0.68

      8      -0.6855        0.046         Air          0.68

      9       1.8935        0.197         K5           0.68

     10      -0.4378        0.060         SF1          0.68

     11      -1.1966        0.010         Air          0.68

     12       0.8468        0.113         K5           0.58

     13      -0.8097        0.079         F5           0.58

     14       0.5542        0.654         Air          0.50

9-1         100 DEGREE FOV LENS                                            

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000   1.00000E+07      Air                 

   1         -9.23618       0.2493      SK4            2.680

   2          1.28960       0.0924      Air            1.960

   3          1.38202       0.5414      SF1            1.980

   4         -5.43835       0.2136      SK4            1.980

   5          0.89262       0.4126      Air            1.300

   6         -1.84275       0.1394      SF1            1.300

   7         -1.52432       0.2066      SK4            1.400

   8         -2.18352       1.1359      Air            1.400

   9           Stop         0.2989      Air            0.875

  10         -6.62446       0.2255      SK4            1.330

  11         -1.97414       0.0213      Air            1.330

  12         25.66874       0.3400      SK4            1.400

  13         -1.03832       0.1463      SF1            1.400

  14         -4.20190       0.7575      Air            1.570

  15          8.25177       0.2069      SF1            2.100

  16          2.41933       0.0210      Air            1.980

  17          2.45181       0.4422      SK4            2.100

  18         -3.42632       0.0712      Air            2.100

  19          2.16988       0.3167      SK4            2.100

  20         33.66520       1.5604      Air            2.100

9-2          120 DEGREE FOV LENS                                      

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000  1.00000E+07      Air                 

   1          0.00000       0.6912      BAK4           6.950

   2          2.43429       0.8803      Air            4.300

   3          2.70448       1.2685      SF1            4.080

   4         -8.65512       0.7206      SK4            4.080

   5          1.25812       0.7045      Air            2.020

   6         -2.76763       0.6868      SF1            2.020

   7         -2.17607       0.6906      SK4            2.120

   8         -4.38586       0.2195      Air            2.120

   9         14.51959       0.5684      SK4            1.800

  10         -1.55522       0.2486      SF1            1.800

  11         -5.21620       0.0621      Air            1.800

  12           Stop         0.6906      Air            1.450

  13        -10.38549       0.4657      SK4            2.270

  14         -2.58754       0.6637      Air            2.270

  15         95.06452       0.3271      SK4            2.700

  16         -5.07961       0.2841      Air            2.700

  17         -2.20197       0.2424      SF1            2.650

  18         -8.45074       0.2287      Air            3.030

  19         11.44286       0.3148      SF1            3.750

  20          4.63629       0.0653      Air            3.560

  21          5.07851       0.9991      SK4            3.750

  22         -3.49877       0.0612      Air            3.750

  23          3.22557       0.8110      SK4            3.750

  24         23.74864       1.9076      Air            3.750

9-3           160 DEGREE  f/2.                                  

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000   1.00000E+07      Air                 

   1         21.45628       0.5342      BK7           11.270

   2          3.56551       2.0174      Air            6.420

   3          0.00000       0.6296      BK7            6.620

   4          5.38256       1.9296      Air            5.100

   5         -5.38256       0.6296      BK7            5.100

   6          0.00000       3.6842      Air            6.620

   7          5.08416       0.5276      SF4            2.400

   8        -16.49561       0.0280      Air            2.400

   9          2.30452       0.7150      SF4            2.400

  10          2.22341       0.1560      Air            1.340

  11           Stop         0.2876      Air            1.260

  12         -1.96261       0.4509      SF8            1.380

  13          2.54563       0.7439      LAKN7          2.200

  14         -2.54563       0.0309      Air            2.200

  15         11.68551       0.6871      LAKN7          2.380

  16         -1.53496       0.2347      SF4            2.380

  17         -5.07431       0.0289      Air            2.660

  18          3.38448       0.5704      LAKN7          2.780

  19         30.24403       2.2006      Air            2.780

9-4         170 DEGREE f/1.8                                    

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER 

   0          0.00000  1.00000E+07      Air                 

   1          4.97794       0.1796      BK7            4.650

   2          1.19204       1.0797      Air            2.350

   3        -10.73562       0.1939      SK5            2.250

   4          0.97296       0.4213      Air            1.680

   5          1.70682       0.5228      SF1            1.660

   6         -1.38378       0.2399      LAK9           1.660

   7          1.13444       2.4304      Air            1.200

   8          1.37528       0.2991      LAK9           1.060

   9          0.51233       0.6489      PSK3           0.880

  10         -0.79167       0.0205      Air            0.880

  11         -0.77634       0.0799      SF1            0.760

  12         -1.90832       0.1200      Air            0.820

  13           Iris         0.1207      Air            0.670

  14          0.96375       0.3331      PSK3           0.820

  15         -0.89273       0.0792      Air            0.820

  16         -0.73648       0.1076      SF1            0.690

  17         -1.42818       0.8308      Air            0.820

9-5         210 DEG FOV PROJECTION LENS                        

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000   1.00000E+07      Air                 

   1         18.53034       0.6999      K5            13.700

   2          3.42384       2.7086      Air            6.570

   3          0.00000       0.5999      K5             6.570

   4          6.04912       1.1030      Air            4.500

   5         -5.39443       0.5892      K5             4.050

   6         -2.90775       0.4097      SF1            4.150

   7         -2.82644       0.3769      PK2            4.150

   8          2.20673       0.6103      Air            3.000

   9          0.00000       0.4885      SF3            3.100

  10         -5.11554       0.5160      Air            3.100

  11          2.95828       0.4185      SSKN5          2.760

  12          3.74636       0.7503      Air            2.600

  13          5.14042       0.3987      SF3            2.260

  14          8.98951       0.6366      Air            2.260

  15         -7.49724       0.4585      SF5            2.260

  16         -5.30447       0.2918      Air            2.260

  17            Stop        0.3532      Air            1.270

  18         -4.06978       0.2042      SF8            1.520

  19          6.90124       0.5040      LAKN7          2.020

  20         -3.81584       0.0200      Air            2.020

  21          8.67629       0.6256      LAKN7          2.200

  22         -1.51779       0.3819      SF3            2.200

  23         -5.93765       0.0239      Air            2.520

  24          2.45072       0.5055      LAKN7          2.720

  25         16.23018       2.2162      Air            2.720

9-6      Panoramic Camera                                  

     SURF     RADIUS      THICKNESS     MATERIAL     DIAMETER

      0       0.0000    1.000E+11       Air                

      1       0.0000      -7.4044       Air          18.987

      2       3.0398     -28.0849       MIRROR        4.649

      3      -1.1073      -0.2300       LAKN7         0.875

      4      -6.1073      -0.0320       Air           0.811

      5         Stop      -0.7390       Air           0.800

      6       1.2583      -0.7643       SF1           0.615

      7      -1.0051      -0.6869       Air           0.666

      8      -5.5022      -0.4769       LAKN7         1.115

      9       1.6652      -4.0005       Air           1.219

     10      -1.2396      -0.8003       LAK21         1.249

     11      -0.8902      -0.5882       Air           0.917

10-2        10 X EYEPIECE              
            RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0           Pupil        0.9160      Air            0.200

   1          4.54506       0.3677      SK5            1.060

   2         -0.85817       0.0238      Air            1.060

   3          1.10780       0.3488      PK2            0.980

   4         -0.68646       0.1192      SF1            0.980

   5          8.87539       0.5853      Air            0.900

10-3        10 X EYEPIECE                                                  

              RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0           Pupil        0.9870       Air           0.200 

   1         -5.36474       0.2682       PK2           1.080

   2         -1.19131       0.0210       Air           1.080

   3          3.16992       0.2684       PK2           1.140

   4         -1.20795       0.0209       Air           1.140

   5          1.02345       0.3585       PSK3          1.040

   6         -0.80733       0.1359       SF1           1.040

   7          1.25388       0.4709       Air           0.800

10-4        PLOSSL EYEPIECE                                                

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0           Pupil        0.761        Air           0.200 

   1          2.12177       0.1182       SF1           0.980

   2          0.90425       0.2783       SK14          0.980

   3         -1.77007       0.0197       Air           0.980

   4          1.77007       0.2783       SK14          0.980

   5         -0.90425       0.1182       SF1           0.980

   6         -2.12177       0.7250       Air           0.980
10-5         ERFLE EYEPIECE 60 DEG FOV                                     

             RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0           Pupil        0.7050      Air            0.197    

   1         -0.85871       0.0900      SF1            0.780

   2          2.64172       0.5085      SK14           1.340

   3         -0.93336       0.0207      Air            1.340

   4          2.40312       0.4450      LAK10          1.730

   5         -1.73284       0.0210      Air            1.730

   6          1.06666       0.5837      FK3            1.400

   7         -0.98995       0.1993      SF1            1.400

   8          1.48913       0.4971      Air            1.140

10-6       25 MM FL F/5 EYEPIECE WITH INTERNAL IMAGE       

     SURF     RADIUS      THICKNESS     MATERIAL     DIAMETER

      0       0.0000 0.100000E+11                      0.00

      1          STP        0.772                      0.20

      2      -1.4463       0.3686       LAKN22        0.740

      3      -0.6331       0.2067          SF1        0.900

      4      -1.2377       0.1980                     1.120

      5       2.3997       0.4924         ZKN7        1.440

      6      -1.5105       0.2017          SF1        1.440

      7      -2.4327       1.5941                     1.440

      8       0.9460       0.8486       LAKN22        1.400

      9       0.9786       1.3533                     0.920

     10      -2.5607       0.1502         SK16        0.540

     11       1.3128       0.1433          SF1        0.620

     12      11.1380      -1.2983                     0.620

     13       0.0000       0.0000                     0.730

11-1        10 X MICROSCOPE OBJECTIVE                                      

            RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0           Stop         0.0119      Air            0.295

   1          0.51518       0.1387      K5             0.390

   2         -0.36923       0.0459      F2             0.390

   3         -4.41903       0.3404      Air            0.390

   4          0.45211       0.1323      K5             0.330

   5         -0.23655       0.0383      F2             0.330

   6         -0.83668       0.2967      Air            0.330

   7          0.00000       0.0068      K5 cover glass 0.063

   8          0.00000       0.0000         

11-2        20 X MICROSCOPE OBJECTIVE                                      

             RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0           Stop         0.0008      Air            0.320

   1          0.90753       0.1027      K10            0.360

   2         -0.30270       0.0413      SF1            0.360

   3         -1.11024       0.0057      Air            0.360

   4          0.42185       0.0854      SK5            0.360

   5          0.00000       0.2333      Air            0.360

   6          0.19915       0.1017      SK5            0.200

   7         -0.12326       0.0309      F5             0.200

   8          0.00000       0.0681      Air            0.200

   9          0.00000       0.0070      K5 cover glass 0.032

11-3        4MM APOCHROMATIC OBJECTIVE                                     

             RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000       6.5833      Air            0.630

   1          0.37307       0.0258      LAKN12         0.320

   2          0.17458       0.1361      CaF2           0.260

   3         -0.16802       0.0258      LAKN12         0.260

   4         -0.62359       0.0099      Air            0.320

   5          0.41731       0.0606      PSK3           0.320

   6         -0.68979       0.0067      Air            0.320

   7            Stop        0.0067      Air            0.260

   8          0.16865       0.1072      CaF2           0.240

   9         -0.17242       0.0220      F1             0.240

  10         -0.39327       0.0099      Air            0.240

  11          0.09842       0.0773      SK5            0.180

  12          0.00000       0.0083      Air            0.180

  13          0.00000       0.0070      K5             0.013

11-4        UV REFLECTING OBJECTIVE   53X                                  

              RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          Ent. Pupil   -1.1545     Air             0.184

   1          2.48604       0.0350     Silica          0.360

   2          7.53409       0.9731     Air             0.360

   3          0.18197      -0.4995     Mirror          0.160

   4          0.72977       0.5776     Mirror          1.100

   5          2.87713       0.0427     CaF2            0.600

   6          0.48327       0.0016     Air             0.450

   7          0.23165       0.1861     CaF2            0.400

   8         -1.27837       0.0011     Air             0.400

11-5         98 X OIL IMMERSION MICROSCOPE OBJECTIVE                       

              RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000       6.8058       Air           0.630

   1          0.21035       0.0879       CaF2          0.210

   2         -0.12523       0.0216       F2            0.210

   3         -1.50811       0.0073       Air           0.210

   4          0.12314       0.0535       CaF2          0.190

   5         -0.60262       0.0215       F2            0.190

   6          1.20979       0.0031       Air           0.190

   7          0.09339       0.0321       SK14          0.145

   8          0.40165       0.0030       Air           0.130

   9          0.03356       0.0382       BK7           0.067

  10          0.00000       0.0060       Oil           0.049

  11          0.00000       0.0067       K5            0.029

12-3      FLAT-PORT,70 MM CAMERA LENS                      

     SURF     RADIUS      THICKNESS     MATERIAL     DIAMETER

      0                 1.000E+10        SEAWATER              

      1        Flat        1.5000        PYREX        5.700

      2        Flat        0.2000        Air          5.700

      3      30.0125       0.3000        SK16         4.000

      4       2.3720       3.4344        Air          3.200

      5       2.3500       0.7040        LAKN7        1.840

      6     -11.6351       0.4022        Air          1.840

      7        Iris         0.397        Air          0.951

      8      -1.3367       0.1205        SF8          1.140

      9       9.3756       0.0702        Air          1.320

     10      -4.7790       0.2331        LAKN12       1.320

     11      -1.3442       0.0186        Air          1.480

     12       7.0017       0.3226        LAKN13       1.800

     13      -6.6768       3.6035        Air          1.800

     14       0.0000       0.0000                     3.220

12-5        WATER-DOME CORRECTOR                                           

             RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000  1.00000E+07     Seawater             

   1          2.90001       1.2500     Acrylic         5.000

   2          1.65000       0.4475     Air             2.900

   3          2.00100       0.5218     FK5             2.700

   4          3.01500       0.9755     Air             2.600

   5         -2.45000       0.2000     BASF10          2.600

   6         -3.40400       0.0850     Air             2.700

   7        -14.65045       0.4017     BK10            2.600

   8         -2.50700       5.6990     Air             2.700

12-6        IN-WATER LENS WITH DOME                                        

              RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000  1.00000E+07    Seawater              

   1          2.72436       0.2435    BK7              2.230

   2          1.22947       1.4244    Air              1.760

   3          1.06980       0.3256    LAFN21           0.940

   4         -5.97491       0.0558    Air              0.940

   5           Stop         0.1091    Air              0.540

   6         -0.78030       0.0919    SF4              0.620

   7          1.92244       0.0534    Air              0.740

   8         -6.13483       0.1388    LAFN21           0.740

   9         -0.85199       0.0170    Air              0.860

  10         -5.72057       0.1132    LAFN21           0.900

  11         -1.41092       1.4470    Air              0.980

13-1        5 X LASER BEAM EXPANDER                                        

              RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000  1.00000E+07      Air                  

   1          0.29627       0.0620      SF8            0.200

   2            Flat        2.4812      Air            0.200

   3            Flat        0.1320      SF8            0.700

   4         -1.48084                   Air            0.700

13-2        5 X LASER BEAM EXPANDER                                        

              RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000  1.00000E+07      Air                  

   1         -0.34429       0.0300      SF8            0.150

   2           Flat         1.9154      Air            0.200

   3           Flat         0.1320      SF8            0.700

   4         -1.72112                   Air            0.700
13-3        50 X LASER BEAM EXPANDER                                       

              RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000   1.00000E+07      Air                  

   1         -0.18905       0.0590      F2             0.090

   2          0.69752      11.0680      Air            0.180

   3        -15.13200       0.3360      SF8            3.900

   4         -7.85965       0.0390      Air            4.100

   5           Flat         0.3694      SF8            4.100

   6        -16.11744                   Air            4.100

13-4        4 X BINOCULAR                                                  

              RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000   1.0000E+10      Air                 

   1          2.39778       0.1360      Plexiglas      1.440

   2          0.00000       3.5228      Air            1.440

   3         -0.96796       0.0500      Plexiglas      0.380

   4          1.65724                   Air            0.380

13-5        POWER CHANGER .75 X                                            

             RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000  1.00000E+10      Air                  

   1        -16.18482       0.1422      LF7            0.680

   2         -0.84948       0.0504      SK16           0.680

   3          2.79513       0.7857      Air            0.680

   4         -7.39751       0.1167      LF7            0.900

   5          1.33365       0.2242      SK16           1.040

   6         -2.25821                   Air            1.040

13-6          ALBADA VIEWFINDER                                            

             RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0        Ent. Pupil      0.6000      Air            0.200

   1         -5.80200       0.0820      K5             0.550

   2          3.30100       0.9432      Air            0.550

   3         -1.59700       0.1230      K5             0.780

   4         -1.03200                   Air            0.860

13-7        DOOR VIEWER                                                    

              RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000  1.00000E+07       Air                

   1          0.99393       0.0600       K5            0.900

   2          0.52338       0.1217       Air           0.620

   3          0.00000       0.0400       K5            0.700

   4          0.24502       0.1675       Air           0.360

   5         -0.24502       0.0400       K5            0.360

   6          0.00000       0.6016       Air           0.700

   7          0.95167       0.1500       K5            0.480

   8         -0.95167       0.5000       Air           0.480

   9        exit pupil                   Air           0.196

14-1        1 TO 1 RELAY                                                   

            RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000      5.60183      Air            1.200    

   1          3.55526       0.5591      LAKN12         1.780

   2         47.20269       0.7095      Air            1.780

   3          2.46089       0.6425      LAKN12         1.520

   4         -2.86878       0.1675      BAF4           1.520

   5          2.82682       0.0138      Air            1.160

   6          1.48812       0.2976      SSK4A          1.200

   7         -1.52102       0.1209      KZFSN4         1.200

   8          0.96535       0.3187      Air            0.900

   9            Stop        0.3187      Air            0.812

  10         -0.96535       0.1209      KZFSN4         0.900

  11          1.52102       0.2976      SSK4A          1.200

  12         -1.48812       0.0138      Air            1.200

  13         -2.82682       0.1675      BAF4           1.160

  14          2.86878       0.6425      LAKN12         1.520

  15         -2.46089       0.7095      Air            1.520

  16        -47.20269       0.5591      LAKN12         1.780

  17         -3.55526       5.5973      Air            1.780

14-2        1:1 COPY LENS f/11  675 MM FL                                  

              RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000       50.000      Air            50.00    

   1          4.64461       0.9205      SK14           4.960

   2        -31.49862       0.3707      BALF5          4.960

   3          3.56406       0.1643      Air            3.730

   4          4.88823       0.3725      FK51           3.760

   5          6.96846       1.4193      Air            3.500

   6           Iris         1.4193      Air            2.040

   7         -6.96846       0.3725      FK51           3.500

   8         -4.88823       0.1643      Air            3.760

   9         -3.56406       0.3707      BALF5          3.730

  10         31.49862       0.9205      SK14           4.960

  11         -4.64461      49.9560      Air            4.960

14-3        6 X COPY LENS                                                 

            RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000      16.6667      Air            5.000

   1          2.20687       0.7634      LAKN12         2.380

   2        -11.63771       0.0444      Air            2.380

   3         -8.36718       0.3558      LF5            2.040

   4          1.53422       0.1418      Air            1.680

   5          3.02110       0.4607      LAKN7          1.740

   6          6.51790       0.2662      Air            1.540

   7            Stop        0.2441      Air            1.410

   8         -2.69626       0.4767      LAKN7          1.500

   9         -2.00098       0.1345      Air            1.740

  10         -1.51146       0.1966      LF5            1.680

  11        -11.30521       0.0160      Air            1.960

  12        -25.44453       0.5831      LAKN12         2.150

  13         -2.15957       9.1020      Air            2.150

14-4        RIFLE SIGHT                                                    

              RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000  1.00000E+07      Air                    

   1          2.69406       0.1417      BK7            0.870

   2         -2.61456       0.0984      F2             0.870

   3        217.12603       5.8379      Air            0.870

   4          0.58062       0.1968      BK7            0.650

   5          0.00000       1.0416      Air            0.650

   6          0.23026       0.0915      SSK4A          0.260

   7          2.23574       0.0530      Air            0.260

   8         -0.26421       0.0322      SF2            0.210

   9          0.18961       0.0396      Air            0.210

  10          0.44149       0.0942      SSK4A          0.250

  11         -0.22138       2.6157      Air            0.250

  12         -3.19380       0.1783      SF4            1.100

  13          1.49598       0.3679      SK2            1.360

  14         -1.49598       0.3356      Air            1.360

  15          2.24645       0.2754      BAF3           1.540

  16         -3.51257       3.9275      Air            1.540

14-5        EYEPIECE RELAY                                                 

              RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000  1.00000E+07      Air                      

   1         15.49980       0.0880      SF8            0.760

   2          0.49076       0.3281      BK7            0.760

   3         -0.84226       0.0182      Air            0.760

   4          0.65510       0.2806      K5             1.060

   5          2.99551       2.6373      Air            1.000

   6          3.80120       0.0808      BASF2          0.800

   7          0.75419       0.2317      SK5            0.800

   8         -1.39190       0.0201      Air            0.800

   9          1.39190       0.2317      SK5            0.800

  10         -0.75419       0.0808      BASF2          0.800

  11         -3.80120       1.9231      Air            0.800

14-6         RELAY LENS 1/5X                                              

             RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000       5.0000      Air            0.320

   1          1.41762       0.2500      SF4            1.100

   2          0.91371       0.1829      Air            0.840

   3         -1.19430       0.3304      LAFN21         0.840

   4         -1.20238       0.0209      Air            1.100

   5          5.54790       0.3500      LAFN21         1.100

   6         -1.89990       0.0205      Air            1.100

   7           Stop         0.1508      Air            0.988

   8         -0.99151       0.2493      SF4            1.000

   9          1.48728       0.3602      LAK10          1.280

  10         -1.50369       0.0207      Air            1.280

  11          1.67360       0.2523      LAFN21         1.280

  12         -4.49468       1.2986      Air            1.280

15-10    Ritchey-Chretien                                  

     SURF     RADIUS      THICKNESS     MATERIAL     DIAMETER

      0       0.0000   1.0000E+11       Air          

      1         Stop      63.0701       Air          25.000

      2    -187.5040     -63.0701       MIRROR       25.427

      3     -98.1833      81.8111       MIRROR        8.773

15-2          CASSEGRAIN LENS  ZnS 3.2 to 4.2 micron                       

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000  1.00000E+08     Air                  

   1         43.46138       0.3797     ZnS             4.600

   2          0.00000       4.0000     Air             4.600

   3         -9.79524       0.5500     ZnS             4.160

   4        -11.90806      -0.5500     Mirror/ZnS      4.380

   5         -9.79524      -3.8200     Air             4.160

   6         -6.38180       3.9792     Mirror          1.450

15-3         f/1.57 15 DEGREE CATADIOPTRIC                                

             RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000  1.00000E+07      Air                 

   1         -9.69598       0.2750      BK7            2.750

   2        -12.89434       1.3662      Air            2.850

   3         -6.50950      -1.3662      Mirror         2.800

   4        -12.89434      -0.2750      BK7            2.850

   5         -9.69598       0.2750      Mirror/BK7     2.750

   6        -12.89434       1.3662      Air            2.850

   7        -40.57582       0.2311      SF2            1.620

   8          1.46999       0.5096      LAKN7          1.620

   9         -3.22355       0.1192      Air            1.620

  10          1.25132       0.1832      SK16           1.480

  11          1.68256       0.5849      Air            1.340

15-4        f/11 1000 MM CASSEGRAIN                                        

             RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000  1.00000E+07      Air                  

   1         -5.16251       0.4525      BK7            5.050

   2         -5.41781       8.5519      Air            5.280

   3        -22.42740      -8.1591      Mirror         4.920

   4         -9.88275       7.9423      Mirror         1.080

   5         -4.02610       0.1388      BK7            1.400

   6         21.05001       0.0180      Air            1.500

   7          3.38011       0.3947      SF1            1.500

   8          4.09688       1.8171      Air            1.400

15-5        f/14 Cassegrain Telescope               

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000  1.00000E+08      Air                  

   1        -13.69544       0.6000      Silica         5.250

   2        -13.88461      10.9993      Air            5.400

   3        -32.61588     -10.9993      Mirror         5.020

   4        -13.88461      -0.6000      Silica         1.220

   5        -13.69544       0.6000      Mirror/Silica  1.080

   6        -13.88461      10.4992      Air            1.100

   7         10.01837       0.1926      BK7            1.700

   8         21.85435       1.0287      Air            1.700

   9         -7.29090       0.1926      SF1            1.700

  10         -9.45275       3.5358      Air            1.700

15-6        10 INCH FL f/1.23 CASSEGRAIN LENS                              

              RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000  1.00000E+08      Air                 

   1         19.68695       0.5412      BK7            8.250

   2          0.00000       2.1942      Air            8.250

   3        -13.00717       0.3509      BK7            7.800

   4        -18.93058       1.8118      Air            7.900

   5        -10.38543       0.3987      BK7            7.700

   6        -15.04273       3.7922      Air            7.900

   7        -12.97655      -3.7922      Mirror         8.000

   8        -15.04273       3.2927      Mirror         3.660

   9        -24.65875       0.1590      BK7            2.160

  10        -10.22278       0.0200      Air            2.160

  11          2.18312       0.3643      BK7            1.980

  12          2.28226       0.3555      Air            1.700

15-7        SCHMIDT OBJECTIVE                                              

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000  1.00000E+08     Air                  

   1          0.00000       0.3000     Silica          5.600

   2          0.00000      20.0000     Air             5.600

   3        -20.00000     -10.0138     Mirror          8.100

15-8         REFLECTING OBJECTIVE f/2.5       

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000  1.00000E+07      Air                 

   1          1.89149      -1.7946      Mirror         0.800

   2          3.63835       1.7946      Mirror         2.550

   3          1.89149       0.3193      BK7            1.800

   4          1.49667       0.3410      Air            1.600

   5          4.41392       0.3000      SF1            1.520

   6          4.53570       2.8493      Air            1.360

15-9        250 INCH , F/10 CASSEGRAIN                  

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER 

   0          0.00000   1.00000E+08      Air                 

   1       -101.99116     -37.2973      Mirror        25.350

   2        -36.67501      47.4148      Mirror         7.100

   3         18.08219       0.2500      SK16           2.170

   4         10.42742       0.3600      LF5            2.170

   5         51.26888       1.1030      Air            2.170

   6         -9.45943       0.2500      LLF1           1.960

   7          2.80216       0.5000      LF5            1.960

   8         27.65025       5.6949      Air            1.960

16-1         PERISCOPE LENS                                                

              RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000   1.00000E+05     Air                   

   1         -1.74000       0.1309     LAKN9           1.340

   2         -1.95700       0.1969     LAF2            1.600

   3         -1.18700       0.9965     Air             1.600

   4          0.00000       0.2238     LAKN7           2.320

   5         -4.78000       0.8560     Air             2.320

   6          2.90200       0.8068     SK4             2.600

   7         -2.03200       0.2000     SF1             2.600

   8          0.00000      15.5160     Air             2.600

   9          2.54500       0.2602     LAF20           1.930

  10          1.82000       0.6260     F6              1.930

  11          0.00000       0.9772     Air             1.930

  12         -7.96000       0.3254     FK51            1.240

  13         -2.20600       0.3111     LLF1            1.450

  14          0.00000       0.1871     Air             1.450

  15          2.00100       0.4431     LAKN22          1.450

  16         -1.32500       0.1416     SF5             1.450

  17          0.91400       0.2715     Air             0.790

  18           Iris         0.2715     Air             0.810

  19         -0.65100       0.1461     SF5             0.830

  20          2.63000       0.5657     LAKN22          1.450

  21         -1.30800       0.0202     Air             1.450

  22         -3.31300       0.2809     LAF2            1.450

  23         -1.98600       0.0198     Air             1.930

  24         -6.34700       0.5149     LAF20           1.620

  25         -2.03200       0.0999     Air             1.930

  26          0.00000       5.2561     SK16            1.710

  27          0.00000       3.5520     Air             1.710

16-2          65 MM  FORMAT  PERISCOPE                            

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000    1.000E+07     Air                   

   1         -2.53781       0.4255     LAFN23          1.270

   2         -0.78495       0.3603     SF1             1.400

   3         -1.77334       0.9654     Air             1.980

   4          0.00000       0.4220     LAKN12          3.160

   5         -4.27376       1.4623     Air             3.160

   6          4.82423       0.8338     LAKN12          3.860

   7          0.00000       0.3837     Air             3.860

   8          3.09811       0.8996     PK2             3.560

   9         -5.31950       0.2935     SF1             3.560

  10          7.95826       0.7202     Air             3.200

  11         -3.77796       0.2617     SK4             3.200

  12          0.00000       0.4529     SF1             3.260

  13         -7.85088      10.1482     Air             3.260

  14          4.47828       0.7039     SF5             3.110

  15         -9.06419       0.8307     Air             3.110

  16          0.00000       0.3743     FK51            2.280

  17         -3.34290       0.1705     K7              2.280

  18         12.13393       0.0933     Air             2.280

  19          1.24162       0.5661     LAKN22          1.750

  20         -2.08402       0.1537     SF5             1.750

  21          0.70219       0.7595     Air             1.100

  22         -0.76030       0.1545     SF5             1.000

  23         12.32645       0.4786     LAKN22          1.130

  24         -1.19560       0.0192     Air             1.130

  25         -2.07104       0.3773     LAF2            1.080

  26         -1.71724       0.0292     Air             1.180

  27         -3.70720       0.3169     LAF20           1.080

  28         -1.95831       0.4416     Air             1.180

  29           Iris         6.5755     Air             0.824

17-2        FLIR SYSTEM                               

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000   1.00000E+08     Air                         

   1          7.68650       0.6227     Germanium       9.180

   2          9.77390       5.9974     Air             9.000

   3          2.06920       0.1753     Germanium       2.850

   4          2.04300       0.4994     Air             2.700

   5         12.77000       0.1750     ZnSe            2.500

   6          6.93060       1.0077     Air             2.300

   7        -46.96900       0.1000     Germanium       1.300

   8          2.99040       2.2350     Air             1.200

   9          0.00000       1.2909     Scan Mirror     1.800

  10          3.39650       0.2000     Germanium       2.160

  11          4.38450       0.3670     Air             2.050

  12         -6.21400       0.1500     ZnSe            2.050

  13         -7.13230       2.3190     Air             2.160

  14          1.78200       0.1920     Germanium       1.600

  15          2.14470       0.6745     Air             1.500

  16          0.00000       0.0400     Germanium       1.000

  17          0.00000       0.2682     Air             1.000

17-3        IR LENS 3.2 TO 4.2 MICRON                         

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000    1.000E+07      Air                 

   1          8.56517       0.3249      Silicon        3.260

   2         40.18391       1.0590      Air            3.160

   3         -7.34648       0.2048      Germanium      2.300

   4        -16.83771       2.0131      Air            2.380

   5          3.87768       0.1571      Germanium      2.430

   6          3.46173       0.1561      Air            2.300

   7         18.52989       0.2179      Silicon        2.430

   8        -11.30569       2.7012      Air            2.430

17-4     10 X Beam Expander, 10.6 micron                   

     SURF     RADIUS      THICKNESS     MATERIAL     DIAMETER

      0       0.0000 0.100000E+11         Air               

      1         Stop       0.5000         Air         0.300

      2      -0.2745       0.0500         ZNSE        0.300

      3       0.0000       1.2921         Air         0.369

      4      -2.4955       0.5000         ZNSE        2.824

      5      -1.7706       0.0200         Air         3.010

      6     -28.1662       0.3100         ZNSE        3.559

      7      -6.1966                      Air         3.594

18-1         Silica-CaF2 LENS                             

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000     1.00E+07      Air                 

   1          1.81630       0.2688      CaF2           1.500

   2         -9.70194       0.1363      Air            1.500

   3         -1.71562       0.1619      Silica         1.400

   4          1.72652       0.3324      Air            1.400

   5          4.26856       0.3909      CaF2           1.500

   6         -1.73853       0.0223      Air            1.500

   7          4.39230       0.4152      CaF2           1.500

   8         -1.78979       0.3056      Air            1.500

   9         -1.70410       0.2496      Silica         1.200

  10          5.60739       3.7241      Air            1.200

18-2         CASSEGRAIN OBJECTIVE ALL Silica                     

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000       39.370      Air                  

   1         -0.98911       0.2134      Silica         1.230

   2         -1.14451       0.7869      Air            1.390

   3         -2.75430       0.1617      Silica         1.460

   4         -2.74164      -0.1617      Mirror/Silica  1.570

   5         -2.75430      -0.7869      Air            1.460

   6         -1.59975       0.7566      Mirror         0.580

   7        -13.92287       0.1242      Silica         0.470

   8         -0.69773       0.0110      Air            0.470

   9         -0.64031       0.0480      Silica         0.410

  10          3.05088       0.5769      Air            0.470

18-3     LITHOGRAPHY PROJECTION LENS                       

     SURF     RADIUS      THICKNESS     MATERIAL     DIAMETER

      0       0.0000       4.2403                     3.685

      1     -22.1726       1.1965       SILICA        4.724

      2      -8.0708       0.0340                     4.948

      3       7.8597       2.8011       SILICA        4.979

      4     -16.7458       0.0197                     4.536

      5      17.0155       0.2780       SILICA        4.393

      6       6.9624       0.5206                     4.215

      7     -15.0217       0.2737       SILICA        4.203

      8       9.9267       1.2230                     4.154

      9    -118.0014       0.4544       SILICA        4.254

     10       8.9161       1.3041                     4.314

     11      -3.2403       0.4537       SILICA        4.386

     12      22.5155       0.3582                     5.602

     13     218.4297       1.4444       SILICA        5.952

     14      -6.1734       0.0357                     6.441

     15      24.1039       1.6301       SILICA        7.441

     16      -8.7303       0.0296                     7.623

     17      20.9338       1.2186       SILICA        7.765

     18     -22.3623       0.0219                     7.737

     19      16.6893       0.8660       SILICA        7.529

     20     -55.2167       0.0229                     7.426

     21       8.0228       0.8944       SILICA        6.883

     22      32.8470       2.6744                     6.680

     23     -29.0004       0.3302       SILICA        4.250

     24       4.1066       0.9537                     3.766

     25      -7.1881       0.4344       SILICA        3.679

     26      11.4624       2.2895                     3.649

     27      -2.9371       0.4466       SILICA        3.806

     28         Stop       0.4483                     4.512

     29     -11.1591       0.8745       SILICA        4.779

     30      -5.6000       0.0546                     5.314

     31    -228.0996       1.5604       SILICA        6.157

     32      -5.7742       0.0357                     6.567

     33      25.7835       1.4195       SILICA        7.149

     34     -13.6893       0.0210                     7.279

     35      10.0326       1.2422       SILICA        7.291

     36      84.2350       0.0328                     7.132

     37       6.4925       1.0965       SILICA        6.819

     38      13.7781       0.0317                     6.497

     39       4.2927       2.8749       SILICA        5.923

     40       2.9789       2.1318                     3.541

     41       1.8260       0.6676       SILICA        1.973

     42       3.9400       0.5148                     1.525

     43       0.0000       0.0000                     0.921

19-1         DOCUMENT SCANNER                                         

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000    1.000E+08      Air                 

   1         -5.04096       0.3554      LAKN22         2.900

   2         -3.42954       0.0315      Air            3.080

   3         -3.04156       0.4005      ZKN7           3.040

   4          6.22287       0.0317      Air            3.840

   5          6.55330       0.7052      LAKN22         3.840

   6         -5.58009       1.1996      Air            3.840

   7        363.61124       0.6667      SF1            5.610

   8          8.48491       0.6158      Air            4.540

   9         11.21622       0.5155      LAKN22         5.610

  10        -28.91675      25.2000      Air            5.610

19-2        ARGON LASER SCAN LENS                                          

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER 

   0          0.00000    1.000E+08      Air       

   1         -1.18815       0.1221      F4             1.170

   2         -1.24034       0.0232      Air            1.300

   3         -3.95935       0.1409      SF18           1.300

   4         -2.96846       0.5432      Air            1.440

   5         -1.33106       0.1617      F5             1.520

   6         -1.43429      21.1878      Air            1.700

19-3     Scanning Lens for .6328 micron laser              

     SURF     RADIUS      THICKNESS     MATERIAL     DIAMETER

      0       0.0000 0.100000E+11                     

      1         Stop       1.0000                     0.667

      2      -1.3472       0.6742         SF57        1.000

      3      -2.2750       0.2541                     1.420

      4      31.2679       0.3753         SF57        1.680

      5      -3.6913       0.1199                     1.680

      6       3.6146       0.7496         SF57        1.680

      7     -47.9697       0.8578                     1.680

      8      -2.9183       0.5843         SF57        1.240

      9      -3.7040       0.2148                     1.300

     10       1.4362       0.5219         SF57        1.300

     11       0.8715       0.2686                     0.880

     12       0.8596       0.1681         SF57        0.920

     13       1.0989       0.2773                     0.780

     14       0.0000       0.0000                     0.697

20-1        ENDOSCOPE                                     

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000    1.000E+07      Water               

   1          0.00000       0.0310      BK7            0.160

   2          0.06157       0.0999      Air            0.090

   3           Stop         0.0076      Air            0.041

   4          0.28205       0.1139      LAKN12         0.130

   5         -0.18104       0.0574      Air            0.130

   6          0.16108       0.1050      SK16           0.160

   7         -0.06792       0.0321      SF4            0.134

   8         -0.32075       0.1635      Air            0.160

   9          0.58699       0.8304      LAFN21         0.300

  10         -0.32643       0.1884      SF4            0.300

  11         -0.69376       0.2429      Air            0.300

  12          0.64588       0.0969      SF4            0.300

  13          0.21519       0.7971      LAFN21         0.300

  14         -1.69480       0.4423      Air            0.300

  15          0.58699       0.8304      LAFN21         0.300

  16         -0.32643       0.1884      SF4            0.300

  17         -0.69376       0.2429      Air            0.300

  18          0.64588       0.0969      SF4            0.300

  19          0.21519       0.7971      LAFN21         0.300

  20         -1.69480       0.4423      Air            0.300

  21          0.58699       0.8304      LAFN21         0.300

  22         -0.32643       0.1884      SF4            0.300

  23         -0.69376       0.2429      Air            0.300

  24          0.64588       0.0969      SF4            0.300

  25          0.21519       0.7971      LAFN21         0.300

  26         -0.19603       0.1914      Air            0.300

21-1         65 MM f/4 10 X ENLARGING LENS                    

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER 

   0          0.00000      26.5300      Air                 

   1          0.99475       0.1893      LAF2           1.220

   2          2.56734       0.0116      Air            1.220

   3          0.78085       0.1966      PK2            1.020

   4          3.66775       0.0553      F4             1.020

   5          0.49146       0.3420      Air            0.660

   6           Iris         0.4509      Air            0.420

   7         -0.67335       0.0963      SF1            0.720

   8         -2.86335       0.2556      LAKN7          1.090

   9         -0.81751       0.0058      Air            1.090

  10        -32.38740       0.1707      LAF2           1.260

  11         -1.70995       1.9624      Air            1.260

22-1        3.0 INCH f/1.8 PROJECTION LENS                                 

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000    1.000E+07      Air                  

   1          2.29280       0.4300      SK16           2.600

   2          7.62805       0.0155      Air            2.500

   3          1.19781       0.5376      SK2            2.060

   4          2.86446       0.1346      F4             1.760

   5          0.71271       0.6649      Air            1.240

   6           Stop         0.2231      Air            0.950

   7         -1.02332       0.1262      F4             1.010

   8          1.38177       0.6049      SK2            1.540

   9         -1.28556       0.0127      Air            1.540

  10          2.70103       0.3803      SK16           1.700

  11         -3.63592       1.8022      Air            1.700

22-3     Projection Lens for 70 mm Film                    

     SURF     RADIUS      THICKNESS     MATERIAL     DIAMETER

      0       0.0000     1.00E+10                          

      1       5.4309       0.7220          FK5        4.460

      2       2.3942       1.2934                     3.620

      3      -3.8629       0.7140          SF5        3.620

      4      -5.5409       0.0115                     4.460

      5     -16.0642       1.6219         LAK9        3.940

      6      -6.5538       0.0134                     4.460

      7       4.3769       1.6521        LAK10        4.460

      8      -4.1619       0.4850           F2        4.460

      9       9.8038       1.5399                     3.000

     10         Stop       0.5755                     1.732

     11      -3.8829       0.1769          SF4        1.920

     12       5.4280       0.0844                     2.080

     13      35.4552       0.3503        LAK10        2.280

     14      -3.2140       0.0100                     2.280

     15       3.2160       0.6218         LAK9        2.520

     16     -36.2242       0.0004                     2.520

     17       2.0680       0.5136         LAK9        2.520

     18       1.6122       2.3729                     2.100

     19       0.0000       0.0000                     2.246

22-4         38.1mm FOCAL LENGTH LENS f/2.               

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000     1.00E+10      Air                  

   1         10.59621       0.5398      SK14           5.480

   2          0.00000       0.6701      Air            5.480

   3          5.67687       0.2988      SF2            3.320

   4          1.28858       1.3654      Air            2.280

   5        -22.98210       0.4491      FK5            2.000

   6          1.28091       0.2279      Air            1.700

   7          3.32654       0.4939      SF6            1.780

   8         -9.84090       0.5778      Air            1.780

   9            Stop        0.1031      Air            1.552

  10          3.04039       0.6438      LAF2           1.900

  11         -2.22659       0.0240      Air            1.900

  12         26.35518       0.5294      FK5            1.860

  13         -1.31642       0.1060      SF6            1.860

  14          2.32165       0.1862      Air            1.860

  15         33.26503       0.3124      LAK9           1.900

  16         -2.75162       0.0238      Air            1.900

  17          5.26397       0.2939      LAK9           2.100

  18         -8.10888       2.2448      Air            2.100

22-5        PLASTIC PROJECTION LENS 10 INCH f/2             

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000  1.00000E+08      Air                        

   1          6.61320       0.8152      Acrylic        5.720

   2        -98.64314       0.0183      Air            5.720

   3          2.87612       1.2556      Acrylic        4.880

   4          8.09377       0.2322      Air            4.420

   5         27.63460       0.3986      Polystyrene    4.420

   6          2.39872       0.5505      Air            3.780

   7          4.90627       0.3937      Polystyrene    3.940

   8          3.74047       1.5837      Air            3.840

   9          5.12128       1.2149      Acrylic        5.590

  10        -15.37367       4.6860      Air            5.590

22-7     50 mm LCD Projection                              

     SURF     RADIUS      THICKNNESS     MATERIAL     DIAMETE

      0       0.0000     1.00E+10                          

      1       3.9304       0.2500         PSK3        3.040

      2       1.4231       0.6829          SF4        2.400

      3       1.7647       2.1545                     2.040

      4         Stop       0.8588                     0.424

      5      -0.8867       0.1874          SF8        1.080

      6     -12.8800       0.0661                     1.720

      7      -3.3142       0.3809       PSK53A        1.470

      8      -1.1853       0.0175                     1.720

      9      14.7759       0.4193       PSK53A        2.260

     10      -2.1747       0.3699                     2.260

     11       5.7671       0.9422         PSK3        2.480

     12      -5.4309       0.5000                     2.480

     13       0.0000       2.5000          BK7        2.500

     14       0.0000       0.1127         ZKN7        2.500

     15       0.0000       0.4916                     2.500

     16       0.0000       0.0000                     1.751

23-1        20 X PROFILE PROJECTOR                 

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000       50.000                           

   1          3.88595       0.2304      K10            1.640

   2          1.53641       2.0943      Air            1.440

   3          2.82407       0.4079      LAKN12         1.400

   4         -4.02049       0.1097      Air            1.400

   5            Stop        1.0022      Air            1.168

   6         -1.50892       0.1290      F5             1.120

   7          1.63110       0.7910      Air            1.220

   8          5.72732       0.7130      SK5            2.240

   9         -1.88036       0.0182      Air            2.240

  10          3.91529       0.2144      SF1            2.240

  11          1.33230       0.8045      BALF4          2.040

  12         -7.18973       3.0203      Air            2.040

23-2        TELECENTRIC LENS f/2.8                                         

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000    1.000E+07      Air                    

   1        -47.63383       0.2638      FK5            1.530

   2          2.13147       0.1461      Air            1.450

   3           Stop         2.1542      Air            1.446

   4         26.39803       0.3942      LAK8           3.340

   5         -6.03104       1.7429      Air            3.340

   6          5.61254       0.6345      LAK8           3.940

   7        -13.21876       0.2750      Air            3.940

   8         13.78651       0.3389      SF1            3.660

   9          3.06698       0.3894      Air            3.330

  10         11.76266       0.2807      SF1            3.400

  11          3.04728       0.8596      LAKN12         3.400

  12         -5.79673       5.2507      Air            3.400

23-3        TELECENTRIC LENS F/2.  40. DEG FOV            

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000  1.00000E+07      Air                 

   1         19.61108       0.2495      LAFN21         4.020

   2          2.61682       1.3560      BK7            3.620

   3         -5.66570       0.9991      Air            3.620

   4          1.45549       0.8142      SF4            2.080

   5        -25.73312       0.2006      BAFN10         2.080

   6          0.53295       0.9160      Air            0.900

   7           Stop         0.0418      Air            0.490

   8         -1.55613       0.3968      SF4            0.520

   9          1.26921       0.3767      SK16           1.080

  10         -1.08945       0.4385      Air            1.080

  11          3.94797       0.6082      LAKN12         1.620

  12         -2.17713       0.0108      Air            1.620

  13          1.41656       0.6481      SK16           1.580

  14         -6.95994       0.2668      SF4            1.580

  15          4.20851       0.7388      Air            1.160

24-1         f/1.  VIDEO DISC LENS                         

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000    1.000E+06      Air                 

   1          0.46045       0.0747      SF6            0.250

   2         -1.19418       0.0238      Air            0.250

   3         -0.27590       0.0225      BK7            0.190

   4         -0.57779       0.0693      Air            0.250

   5          0.14885       0.1094      SF6            0.190

   6          0.59850       0.0838      Air            0.190

24-3        LASER FOCUSING LENS  .308 MICRON               

              RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000    1.00000E+07      Air                 

   1          3.17381       0.2592      Silica         1.100

   2         -6.10489       0.1395      Air            1.100

   3         -2.43609       0.2496      Silica         0.960

   4         -2.88562       4.6691      Air            1.100

24-4     Laser focus lens, HeNe                            

     SURF     RADIUS      THICKNESS     MATERIAL     DIAMETER

      0       0.0000   1.0000E+10      Air                 

      1       .30153       0.2300      Polystyrene    0.500

      2      -3.4042       0.3469      Air            0.500

25-1     HEADS UP DISPLAY LENS                             

     SURF     RADIUS      THICKNESS     MATERIAL     DIAMETER

      0       0.0000   1.0000E+10                          

      1         Stop      25.0000                     6.000

      2       7.4702       1.9817         SK16        7.900

      3     -10.7389       0.7000          SF6        7.900

      4       0.0000       6.1000                     7.900

      5       8.6772       0.5212          SF6        5.840

      6      34.0874       0.0200                     5.840

      7       4.1812       0.8597          SF6        5.400

      8      13.8540       0.3291                     5.200

      9     -50.2546       0.3500          SF6        5.400

     10       3.8134       2.2935                     4.440

     11       0.0000       0.1890           K5        4.280

     12       0.0000       0.0000                     4.280

     13       0.0000       0.0000                     4.267

25-2     BIOCULAR LENS                                     

     SURF     RADIUS      THICKNESS     MATERIAL     DIAMETER

      0       0.0000   1.0000E+10                          

      1        Pupil       2.0000                     2.757

      2       2.9339       1.1001         PSK3        3.140

      3       7.7247       0.0200                     2.800

      4       2.6343       0.2680          SF2        2.780

      5       1.1996       1.3501          FK5        2.280

      6     -10.7987       0.2943                     2.280

      7      -1.8077       0.5547          LF5        2.080

      8      -1.7849       1.9276                     2.280

27-4     35 mm f/2.0 lens for rotary prism camera          

     SURF     RADIUS      THICKNESS     MATERIAL     DIAMETER

      0       0.0000   1.0000E+10                      0.00

      1       0.6772       0.3057          SF1        1.000

      2       0.4532       0.1514                     0.700

      3       0.8751       0.2287         LAF3        0.740

      4      -2.8782       0.0704           F2        0.740

      5       0.7460       0.0845                     0.560

      6         Stop       0.3159                     0.532

      7      -0.8706       0.1083           F2        0.720

      8       2.7059       0.2949     N-LASF30        1.000

      9      -0.8075       0.2816                     1.000

     10       1.2784       0.3380       LAKN12        1.040

     11      -0.9851       0.1408          SF1        1.040

     12      21.6185       0.3300                     0.880

     13       0.0000       0.4480       LAK16A        0.448

     14       0.0000       0.3300                     0.448

     15       0.0000       0.0000                     0.496

28-1 2X anamorphic front attachment for 35 mm projection

     SURF     RADIUS      THICKNESS     MATERIAL     DIAMETER

      0       0.0000   1.0000E+10                      0.00

      1      46.7733       0.3497          SF5        3.940

      2     -10.3251       0.2416         BK10        3.940

      3       3.5659       8.8451                     3.460

      4     -19.2836       0.2006        BASF2        2.040

      5      21.4963       0.2658           K5        2.080

      6      -5.5945       1.9830                     2.080

      7      exit pupil    3.0025                     2.001

      8       0.0000       0.0000                     0.943

28-2     2X anamorphic front attachment for 70 mm projectio

     SURF     RADIUS      THICKNESS     MATERIAL     DIAMETER

      0       0.0000  1.0000E+10                             

      1     245.3505       0.5063         SK14        7.280

      2     -19.3729       0.9290                     7.280

      3       0.0000       0.5930         SK14        5.460

      4       2.8590       2.8612                     4.280

      5     -12.2116       0.4711          SF1        4.200

      6      -5.6140       2.9392                     4.300

      7      -6.5068       0.7266          K10        3.020

      8      -2.6171       0.3618                     3.080

      9      -1.9681       0.2990         LAF3        2.560

     10     -20.8007       0.5907          FK5        2.840

     11      -2.1197       1.9320                     2.840

     12    exit pupil      3.9936                     1.588

     13       0.0000       0.0000                     1.923

28-3     1.5 X Anamorphic Expander                         

     SURF     RADIUS      THICKNESS     MATERIAL     DIAMETER

      0       0.0000      -4.8210                     0.985

      1   entrance pupil   1.4959                     1.200

      2       1.3427       0.1692          FK5        1.200

      3       2.6937       0.1180          SF1        1.200

      4       3.9371       0.0100                     1.200

      5       3.4446       0.1111         LAF2        1.200

      6       1.3284       1.0172                     1.100

      7       8.0086       0.1385          FK5        1.140

      8      -6.5103       0.0924          SF1        1.140

      9      -5.3699       0.3703                     1.140

     10      -2.1393       0.0999          FK5        1.040

     11       2.2439       0.2314                     1.040

     12      -0.9081       0.1671       PSK53A        1.040

     13      -4.2869       0.1955          LF5        1.140

     14      -1.1707       1.0106                     1.140

     15       0.0000       0.0000                     1.124

29-1         QUARTZ CONDENSER   1 X                    

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000       4.4990                     0.500

   1          0.00000       0.4815     Silica          2.600

   2         -2.22208       0.0370     Air             2.600

   3          2.22208       0.4815     Silica          2.600

   4          0.00000       0.2470     Air             2.600

   5         Aperture       3.8621     Air             2.000

29-2       QUARTZ CONDENSER .2X                    

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000      11.0330                     1.000

   1         Aperture       0.2000                     2.000

   2          3.63494       0.4212     Silica          2.180

   3         -3.63494       0.0349     Air             2.180

   4          1.31930       0.4541     Silica          1.920

   5          6.26928       1.7556     Air             1.680

29-3         PYREX  CONDENSER                         

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000       3.6877                     0.500

   1          0.00000       0.3500      Pyrex          2.360

   2         -3.00000       0.0500      Air            2.360

   3          5.00000       0.4000      Pyrex          2.450

   4         -5.00000       0.0500      Air            2.450

   5          3.00000       0.3500      Pyrex          2.360

   6          0.00000       0.2500      Air            2.360

   7          Aperture      3.0387      Air            2.000

29-4        CONDENSER SYSTEM 10X PROJECTION            

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER 

   0          0.00000  1.10164E+01                     1.192

   1          0.00000       1.1760      BK7            8.400

   2         -8.90300       0.1100      Air            8.400

   3          0.00000       1.0490      BK7            8.780

   4        -12.55440      11.9390      Air            8.780

   5         23.46300       0.8390      Pyrex          7.700

   6        -23.46300       0.1100      Air            7.700

   7          5.40520       1.0300      Pyrex          7.010

   8         15.92130       2.7680      Air            6.820

   9          1.86540       0.9580      Pyrex          3.550

  10          3.32290       1.7000      Air            3.160

30-1     Wide Angle Aerial Camera Lens                     

     SURF     RADIUS      THICKNESS     MATERIAL     DIAMETER

      0       0.0000    1.000E+10                          

      1      92.3336       0.4604          FK5        8.800

      2       3.4528       0.8787                     6.160

      3       5.1264       1.0619         LAF3        6.240

      4      12.6041       0.6390           K5        6.240

      5      11.8613       1.9753                     5.420

      6       4.6234       0.8039       LAKN13        3.520

      7      -4.4757       0.2475         LLF1        3.520

      8       4.3683       1.1785       LAKN13        2.480

      9       7.5606       0.0881                     1.320

     10         Stop       0.3288                     1.183

     11     -64.8414       0.6324         FK51        2.040

     12      -1.3538       0.9310          SF4        2.040

     13      -2.5319       0.0125                     3.120

     14       5.9816       0.4039          SF4        4.220

     15      10.7565       0.6655         LAK8        4.220

     16       6.1021       2.0959                     4.160

     17      -2.6917       0.4604          SK5        4.600

     18     -11.2615       0.7000                     6.740

     19       0.0000       0.0000                     9.984

  30-2        12 INCH f/4 AERIAL CAMERA LENS                                

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000    1.000E+10                          

   1          6.44702       0.3864      SK16           4.350

   2         17.24534       0.2034                     4.200

   3          4.96331       0.6852      SK16           3.880

   4         17.73774       0.0702                     3.500

   5         48.46703       0.4095      F6             3.530

   6          7.28391       0.0245                     3.060

   7          5.76310       0.4028      F6             3.060

   8          3.42257       0.5841                     2.620

   9          Stop          3.6069                     2.320

  10         18.03505       0.4267      SK16           4.800

  11        -67.91694       1.3394                     4.800

  12         16.08596       1.1250      SK16           5.450

  13         -7.21560       0.2140                     5.450

  14         -8.33950       0.3612      SF1            5.280

  15        -16.68175       2.4948                     5.390

  16         -6.72850       0.3607      F6             5.140

  17         21.90122       1.9607                     5.400

30-3        18 INCH f/3 AERIAL LENS                                        

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER 

   0          0.00000     1.00E+10               

   1         10.61548       1.9083       SK4           8.400

   2         38.28208       1.1510                     7.800

   3          5.83702       2.1280       SK4           6.740

   4        -42.26294       0.0139                     6.740

   5        -47.69489       0.5397       F5            5.830

   6          3.75269       3.0564                     4.580

   7          Stop          0.5204                     3.320

   8         -4.27948       0.8918       LF5           3.380

   9         32.19332       0.1553                     3.940

  10         31.29194       1.7507       SK4           4.530

  11         -5.96022       0.9353                     4.530

  12         32.44910       0.4504       SK4           4.720

  13        -16.52077      10.6248                     4.720

30-4        24 INCH FL f/6 AERIAL LENS                                     

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000     1.000E+10               

   1          5.38182       1.3902      LAKN22         6.310

   2         33.89543       0.3784                     5.860

   3         37.83808       0.6007      LF5            5.460

   4          3.98992       0.2944                     4.480

   5          6.30323       0.9070      SK4            4.520

   6          9.49052       1.7266                     4.060

   7           Stop         0.2957                     2.880

   8        -10.79902       0.7134      SK4            3.040

   9         -6.66237       0.5534                     3.330

  10         -4.52682       0.8391      LF7            3.440

  11        -29.80600       0.9761                     4.020

  12        -65.30257       0.9242      LAKN22         4.720

  13         -6.96796      17.8836                     5.000

31-1        RADIATION RESISTANT LENS 25 MM f/2.8                           

               RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000    1.000E+07                          

   1          0.32506       0.1179      LAK9G15        0.450

   2          0.74930       0.0438                     0.370

   3         -1.40604       0.0355      F2G12          0.350

   4          0.30229       0.0510                     0.310

   5           Stop         0.0100                     0.290

   6          0.62453       0.1034      LAK9G15        0.390

   7         -0.77895       0.7817                     0.390

32-1        24 X MICRO-PROJECTION                                          

              RADIUS     THICKNESS    MATERIAL      DIAMETER

   0          0.00000      38.0116                            

   1          0.89262       0.2126      SSK4A          0.940

   2        -49.08679       0.0209                     0.940

   3          0.62971       0.2137      SSKN5          0.740

   4         -1.87244       0.1055      SF1            0.740

   5          0.39596       0.0532                     0.380

   6            Stop        0.0438                     0.340

   7         -0.61216       0.2171      LAKN7          0.400

   8         -0.51034       0.0800                     0.620

   9         -0.40081       0.1280      K10            0.500

  10         -1.04802       0.0218                     0.620

  11          4.52618       0.1718      LAKN7          0.680

  12         -0.98872       0.7183                     0.680

35-1     10 X ZOOM LENS                                    

     SURF     RADIUS      THICKNESS     MATERIAL     DIAMETER

      0       0.0000    1.000E+10                           

      1      10.1098       1.1937         LAK9        5.720

      2      -6.3839       0.2360          SF5        5.720

      3      15.4899       0.0100                     5.260

      4       6.6703       0.4254       LAFN21        5.200

      5      16.0779       0.1335                     5.100

      6      17.6988       0.1400         LAK9        2.400

      7       1.6653       0.4664                     1.960

      8      -3.7115       0.1400         LAK9        1.960

      9       1.2520       0.5434          SF5        2.000

     10     -50.0672       5.6883                     2.000

     11       3.3233       0.3154         LAK9        1.800

     12      -5.3099       0.0195                     1.800

     13       1.6006       0.1169          SF1        1.680

     14       0.7352       0.4803         LAK9        1.340

     15       6.8782       0.0432                     1.340

     16         Stop       0.2947                     0.639

     17      -1.2146       0.1191         LAK8        0.620

     18      -3.9731       0.0984          SF1        0.700

     19       1.9568       0.0955                     0.660

     20      -2.4821       0.2734          SF8        0.680

     21      -0.8604       0.0243                     0.880

     22       1.9237       0.2929         BAK4        0.880

     23      -0.7665       0.1550          SF1        0.880

     24      -3.5517       0.9170                     0.880

     25       0.0000       0.0000                     0.598

35-2     AFOCAL ZOOM FOR MICROSCOPE                        

     SURF     RADIUS      THICKNESS     MATERIAL     DIAMETER

      0       0.0000   1.0000E+10                          

      1         Stop      -2.3622                     0.400

      2       1.2388       0.1504          K10        0.760

      3       9.3542       0.0234                     0.760

      4       1.3062       0.0787          SF1        0.700

      5       0.6690       0.1145         PSK3        0.700

      6       2.4729       0.6310                     0.600

      7       2.6233       0.0709         SK16        0.460

      8       0.2835       0.1794        SSKN5        0.460

      9       0.9740       0.3496                     0.360

     10      -0.6347       0.0606         SK16        0.320

     11       3.7396       0.3475                     0.320

     12      -1.7308       0.0492         SK16        0.400

     13       0.6212       0.1614          SF1        0.500

     14       2.3140       0.1352                     0.440

     15      38.9045       0.0789          SF1        0.880

     16       1.5054       0.1923         PSK3        0.880

     17      -2.5537       0.0362                     0.880

     18       5.2888       0.2755          BK7        0.880

     19      -1.7936       0.0000                     0.880

 35-3         ZOOM CASSEGRAIN                                   

     SURF     RADIUS      THICKNESS     MATERIAL     DIAMETER

      0       0.0000 0.100000E+11                      0.00

      1      41.7742       0.3797      IRTRAN2        4.330

      2       0.0000       3.9956                     4.330

      3      -9.9443       0.5500      IRTRAN2        3.760

      4     -12.1154       0.0000     MIRROR/IRTRAN2  3.860

      5      -9.9443      -3.8239                     3.700

      6         Stop       3.2207                     1.100

      7     -36.2852       0.1000    GERMANIUM        0.450

      8      -2.3898       0.0553                     0.450

      9      -2.7359       0.1000      SILICON        0.450

     10       2.5240       3.5389                     0.450

     11       1.7824       0.1245      SILICON        1.260

     12      16.4118       0.2891                     1.260

     13      -2.6837       0.0756    GERMANIUM        0.940

     14       0.0000       0.5701                     1.260

     15       1.0989       0.1181    GERMANIUM        0.780

     16       0.8329       0.0207                     0.650

     17       0.8891       0.1502      SILICON        0.780

     18       1.7684       0.3616                     0.780

     19       0.0000       0.0788      SILICON        0.390

     20       1.1734       0.4048                     0.390

     21       3.2380       0.1000      SILICON        0.390

     22      -1.3825       0.0264                     0.390

     23      -0.9210       0.1000    GERMANIUM        0.390

     24      -1.1487       0.6101                     0.390

     25       0.0000       0.0000                     0.180

35-4     ZOOM RIFLE SCOPE                                  

     SURF     RADIUS      THICKNESS     MATERIAL     DIAMETER

      0       0.0000   1.0000E+10                           

      1       4.0394       0.3138         BAK2        1.654

      2      -3.5518       0.0521                     1.654

      3      -3.3885       0.2002          SF1        1.575

      4     -10.3062       5.7204                     1.654

      5       0.8467       0.1969           K5        0.945

      6       3.2325       0.4504                     0.945

      7       0.0000       0.1181           K5        0.709

      8       0.0000       0.9254                     0.709

      9       1.2332       0.0787          SF4        0.551

     10       0.3915       0.3145         SSK2        0.551

     11      -0.8397       0.8349                     0.551

     12       1.1365       0.0787          SF4        0.551

     13       0.3899       0.3754         SSK2        0.551

     14      -0.8309       2.0650                     0.551

     15      -5.5677       0.1378          SF4        1.102

     16       2.2165       0.4087          BK7        1.339

     17      -1.3068       0.0197                     1.339

     18       2.5341       0.2601         SK15        1.339

     19      -5.4323       3.5433                     1.339

35-5     STEREO MICROSCOPE                                 

     SURF     RADIUS      THICKNESS     MATERIAL     DIAMETER

      0       0.0000   1.0000E+10                          

      1       1.8446       0.1017          SF1        0.331

      2       0.8936       0.1220         SK14        0.331

      3      -1.5598       0.0197                     0.331

      4       1.5598       0.1220         SK14        0.331

      5      -0.8936       0.1017          SF1        0.331

      6      -1.8446       5.5073                     0.331

      7       0.0000       0.9843          BK7        0.394

      8       0.0000       0.6890                     0.394

      9         Stop       1.0210                     0.394

     10       1.0373       0.1451          SF1        0.575

     11       0.6255       0.2101          FK5        0.575

     12      -3.4421       1.5684                     0.575

     13      -0.8369       0.0748           K7        0.472

     14       0.3053       0.1649          SF4        0.472

     15       0.4539       0.4174                     0.472

     16       4.7394       0.1682          FK5        0.906

     17       5.9833       0.0197                     0.906

     18       1.3819       0.0906          SF4        0.906

     19       0.7705       0.2719           K7        0.906

     20      -1.6815       7.1763                     0.906

35-6     ZOOM MICROSCOPE                                   

     SURF     RADIUS      THICKNESS     MATERIAL     DIAMETER

      0       0.0000   1.0000E+10                          

      1       5.1837       0.0834          SK5        0.504

      2      -1.0536       0.0198                     0.504

      3       1.0605       0.1310          PK2        0.504

      4      -0.9616       0.0591          SF1        0.504

      5       4.4730       1.0221                     0.504

      6       0.0000       3.4759                     0.420

      7      -1.9918       0.0866          SF1        0.992

      8      -1.8161       0.0866         BAK1        1.102

      9      -2.1348       0.0197                     1.102

     10       1.5302       0.1049          SF1        1.142

     11       0.8165       0.2953         BAK1        1.142

     12      -7.3527       3.6710                     1.142

     13      -1.0239       0.1530          SF1        0.176

     14      -0.5613       0.0598         BAK1        0.201

     15      -4.4802       0.0672                     0.315

     16      -3.5666       0.0600         BAK1        0.315

     17       5.2239       0.3385                     0.315

     18      21.6742       0.0787           F5        0.701

     19       1.1738       0.1969          FK5        0.701

     20      -1.1066       0.0315                     0.701

     21       1.1066       0.1969          FK5        0.701

     22      -1.1738       0.0787           F5        0.701

     23     -21.6742       2.0732                     0.701

35-7     20 TO 110 MM ZOOM LENS, 16 MM IMAGE               

     SURF     RADIUS      THICKNESS     MATERIAL     DIAMETER

      0       0.0000 0.100000E+11                      0.00

      1       7.8280       0.1969          SF6        3.992

      2       2.8307       0.9140         LAK9        3.740

      3     -10.7459       0.0197                     3.740

      4       2.9002       0.3832         LAK9        3.307

      5       6.9126       1.8613                     3.228

      6       0.0000       0.1181       LAFN28        1.339

      7       1.1254       0.2587                     1.102

      8      -1.3799       0.0984         LAK9        1.102

      9       1.1861       0.1903         SF57        1.181

     10       0.0000       0.0175                     1.181

     11         Iris       0.5199                     0.930

     12       5.1084       0.6153          BK7        1.843

     13      -1.3631       0.1181          SF8        1.843

     14      -2.1947       0.6104                     1.843

     15       4.2413       0.2257         LAF2        1.953

     16     -11.3549       0.1752                     1.953

     17      -2.5532       0.1575         SF57        1.850

     18     -16.1840       0.0197                     1.953

     19       1.8858       0.3128         LAK9        2.063

     20       8.2502       1.0418                     2.063

     21       3.1532       0.1575          SF6        1.496

     22       1.0632       0.2655                     1.417

     23      18.9826       0.2100          BK7        1.496

     24      -1.8327       0.0197                     1.496

     25       1.0689       0.3605        LAK10        1.496

     26       7.1817       0.7870                     1.496

35-8     25 TO 125 MM ( 3 GROUPS)                          

     SURF     RADIUS      THICKNESS     MATERIAL     DIAMETER

      0       0.0000 0.100000E+11                      0.00

      1      13.0839       0.4481        LAK21        5.100

      2       7.5719       0.0861                     4.560

      3       8.8048       0.3177        LAK21        4.620

      4       4.7224       0.8616                     4.160

      5     -46.3801       0.7096          SF6        4.040

      6      -5.8725       0.5362          LF5        4.040

      7      11.3528       0.6574                     3.400

      8      -5.0519       0.2708        LAK10        3.440

      9     -10.7181       0.5442                     3.700

     10       0.0000       0.2676          SF6        3.940

     11       9.3521       0.6051         SK16        3.940

     12      -6.8485       0.0197                     3.940

     13       9.3534       0.2676          SF6        4.040

     14       4.9965       0.5994        LAK21        4.040

     15     -16.9145       0.0197                     4.040

     16       3.7464       0.5004        LAK21        3.900

     17      17.1248       0.1071                     3.800

     18       6.2694       0.1417       LAFN21        2.060

     19       1.5955       1.0782                     1.740

     20      -2.4228       0.1169         LAF3        1.620

     21       2.0118       0.7414          SF6        1.900

     22     -16.3788       3.2611                     1.900

     23      30.9694       0.1260          SF6        1.960

     24       2.3413       0.4365        SSKN5        1.960

     25      -2.8669       0.0197                     1.960

     26       2.8661       0.3012          FK5        1.920

     27      -5.8595       0.0269                     1.920

     28         Iris       0.1017                     0.966

     29      -2.1793       0.0792       LAFN23        0.980

     30       1.4875       0.1887          SF6        1.100

     31      25.3790       0.5406                     1.100

     32      -7.5399       0.3504          PK2        1.140

     33      -2.2715       0.4459                     1.260

     34      10.9873       0.0906          SF6        1.280

     35       1.3382       0.2751         PSK2        1.280

     36      -3.3161       3.0844                     1.280

35-9     TV Zoom, 12 to 234 mm                             

     SURF     RADIUS      THICKNESS     MATERIAL     DIAMETER

      0       0.0000   1.0000E+10                          

      1       6.7937       0.3000        SF56A        4.900

      2       3.9082       0.8330       PSK53A        4.620

      3     -87.2079       0.0100                     4.620

      4       3.8585       0.7975         FK51        4.400

      5       8.9733       0.0047                     4.100

      6       4.3545       0.0900           F2        2.120

      7       1.3078       0.2174                     1.760

      8       3.0849       0.4000         SF57        1.820

      9      -2.4100       0.0900         LAF2        1.820

     10       2.7985       0.2156                     1.420

     11      -2.3266       0.0900         LAK8        1.420

     12      10.1497       3.0904                     1.380

     13      -1.0960       0.0630        SSKN8        0.760

     14       0.8686       0.1034          SF6        0.860

     15       2.1800       0.7088                     0.860

     16         Iris       0.1181                     1.021

     17       6.5649       0.1689      LASFN30        1.240

     18      -1.9870       0.0100                     1.240

     19       8.3231       0.1059         LAK9        1.240

     20      -6.4489       0.0090                     1.240

     21       2.1218       0.2534          FK5        1.240

     22      -1.4584       0.0700          SF6        1.240

     23       9.4126       0.3978                     1.140

     24       1.2410       0.4000         FK51        1.240

     25      12.7718       0.2673                     1.040

     26       0.9389       0.0945        LAFN7        0.940

     27       0.6195       0.3105                     0.800

     28       1.1200       0.3000         PSK3        0.840

     29      -4.1366       0.5000                     0.840

     30       0.0000       0.1378          BK7        0.388

     31       0.0000       0.0000                     0.336

36-1     OZOOM 100 - 200 MM EFL FULL FRAME 35              

     SURF     RADIUS      THICKNESS     MATERIAL     DIAMETER

      0       0.0000   1.0000E+10                           

      1       7.8491       0.3238          LF5        3.140

      2       4.7883       0.3238         LAK8        3.140

      3       5.8979       1.4358                     2.900

      4       4.9300       0.2568          SF4        2.800

      5       2.2971       0.4961       BAFN10        2.600

      6     -24.6447       1.4590                     2.600

      7     -11.1125       0.1634         SK14        1.820

      8       2.7388       0.2578                     1.740

      9      -4.1362       0.1633         SK14        1.740

     10       2.2929       0.2655          SF4        1.795

     11      29.7026       0.1111                     1.880

     12      47.4998       0.5507         SK14        1.940

     13      -3.2744       0.2670                     1.940

     14       3.6694       0.3179         SK14        1.940

     15      -2.8881       0.1619          SF4        1.940

     16       0.0000       1.3775                     1.940

     17         Iris       0.1680                     1.072

     18      -2.2685       0.1053         BAF4        1.080

     19       5.9067       0.0729                     1.140

     20       2.5231       0.1694        BASF2        1.260

     21      -8.6344       0.6323                     1.260

     22     125.1504       0.1053          SF2        1.340

     23       2.1238       0.1147                     1.240

     24       6.9089       0.2034         LAK8        1.340

     25      -2.9516       4.8619                     1.340

36-2     SLR OZOOM                                         

     SURF     RADIUS      THICKNESS     MATERIAL     DIAMETER

      0       0.0000   1.0000E+10                          

      1       6.3722       0.2000          SF4        3.900

      2       2.4419       1.4087       BAFN10        3.580

      3     -11.3894       0.1950                     3.580

      4      -4.2529       0.1824         SK14        1.980

      5       5.1930       0.2837                     1.860

      6      -3.8762       0.1614         SK14        1.860

      7       1.8348       0.4068          SF4        1.920

      8       7.4125       1.7731                     1.920

      9     -56.1977       0.4140         SK14        1.840

     10      -3.4184       0.0193                     1.920

     11       3.5401       0.3230         SK14        1.840

     12      -3.3877       0.0900          SF4        1.840

     13     -27.6999       0.0223                     1.840

     14         Iris       0.0426                     0.903

     15      -2.6701       0.0750         BAK2        0.920

     16      13.1555       0.0188                     0.960

     17       2.5097       0.1780       BAFN10        1.080

     18      -4.4983       0.3888                     1.080

     19      -2.3194       0.0750          SF2        1.020

     20       2.0389       0.1558                     1.060

     21       4.0040       0.2505         LAK9        1.280

     22      -2.1983       3.5669                     1.280

36-3     PROJECTOR 6.25 TO 12.5X                           

     SURF     RADIUS      THICKNESS     MATERIAL     DIAMETER

      0       0.0000      30.0000                     8.000

      1       2.5446       0.7345         SK16        3.380

      2       7.0456       0.0200                     3.380

      3       2.0978       0.8020         SK16        2.880

      4      -7.5172       0.1900          LF5        2.880

      5       0.9438       4.2107                     1.660

      6         Stop       0.3882                     0.169

      7      -0.9443       0.0500          LF5        0.340

      8       0.8194       0.1300         SK16        0.460

      9      -1.7325       0.0220                     0.460

     10       1.8215       0.1800         SK16        0.520

     11      -3.4941       2.4236                     0.520

     12       2.1220       0.3000        SSKN5        1.080

     13     -18.9215       5.3285                     1.080

     14       2.3567       0.2040         SK16        1.040

     15     -16.9190       0.0539                     1.040

     16      -4.3567       0.2000           F2        0.940

     17     -12.8973       0.0224                     1.040

     18       2.1351       0.1408         SK16        0.980

     19     -28.6302       0.4280                     0.980

     20      -2.6205       0.1500          SF1        0.700

     21       1.7463       0.0932                     0.660

     22       2.0930       0.2918       LAKN22        0.680

     23      -1.8006       0.0200                     0.680

     24      -2.0298       0.2000       LAK16A        0.620

     25       0.8564       0.1324           F6        0.620

     26       1.7744       0.8098                     0.620

     27      33.2129       0.2001         SK16        0.620

     28      -1.9145       0.0208                     0.620

     29       9.8754       0.2000           F2        0.620

     30       4.2642       0.0253                     0.560

     31      12.8548       0.2014         SK16        0.620

     32      -2.4380       4.0315                     0.620

37-1     XEROGRAPHIC ZOOM                                  

     SURF     RADIUS      THICKNESS     MATERIAL     DIAMETER

      0       0.0000      21.2311                    11.120

      1       8.4566       0.3261         SK16        4.780

      2      45.5618       0.0100                     4.780

      3       9.2944       0.3404         SK16        4.560

      4       0.0000       1.8552                     4.560

      5     -24.4940       0.2116         SK16        2.380

      6      -3.6662       0.2480          LF5        2.380

      7      61.4561       0.2986                     2.380

      8      -5.8879       0.1653          LF5        1.740

      9       5.3808       0.8823                     1.580

     10         Stop       0.0197                     1.051

     11      90.0804       0.2203         SK10        1.260

     12       0.0000       0.9623                     1.260

     13      37.9841       0.3436         SK16        2.340

     14      -5.2393      27.0195                     2.340

37-2     Copier Lens                                       

     SURF     RADIUS      THICKNESS     MATERIAL     DIAMETER

      0       0.0000      19.4935                    13.900

      1       2.9849       0.4000       LAKN12        1.600

      2     -38.8801       0.2639                     1.600

      3     -27.5817       0.1200          LF5        1.120

      4       2.9046       0.4901                     1.020

      5         Stop       0.4901                     0.500

      6      -2.9046       0.1200          LF5        1.020

      7      27.5817       0.2639                     1.120

      8      38.8801       0.4000       LAKN12        1.600

      9      -2.9849      23.9584                     1.600

     10       0.0000       0.0000                    16.875

38-1     VARIABLE FOCAL LENGTH PROJECTION                  

     SURF     RADIUS      THICKNESS     MATERIAL     DIAMETER

      0       0.0000   1.0000E+10                          

      1     -50.0181       0.1575         LAF2        2.480

      2       2.0722       1.2396                     2.120

      3       2.8295       0.1181        LAFN7        2.000

      4       1.6333       0.4022         SF55        2.000

      5       3.6331       3.4241                     1.720

      6         Stop       0.0000                     0.512

      7       3.2202       0.1000        LAK10        0.600

      8      -4.6843       0.0110                     0.600

      9       0.9301       0.0917        BAF51        0.600

     10       3.0263       0.1816                     0.600

     11     -20.0034       0.1568          SF6        0.560

     12       0.9297       0.2698                     0.560

     13      -5.2817       0.0901        BALF4        0.760

     14      -1.4390       2.4578                     0.760

38-2     V. F. LENS, MOTION PICTURE PROJECTION             

     SURF     RADIUS      THICKNESS     MATERIAL     DIAMETER

      0       0.0000   1.0000E+10                            

      1       4.6897       0.3347         LAK9        2.480

      2    -135.1888       0.3150          SF8        2.480

      3       6.7937       0.1478                     2.100

      4      -9.9116       0.1500         LAF2        2.100

      5      -7.8073       0.0421                     2.200

      6      -4.7155       0.1260           F5        1.720

      7    -172.3283       0.0759                     1.800

      8      -4.9638       0.2247       LAKN12        1.640

      9       1.6566       0.2524          SF8        1.640

     10      14.7483       3.2415                     1.640

     11         Stop       0.0000                     0.868

     12       2.3852       0.0820        BASF2        0.980

     13       1.5410       0.0200                     0.900

     14       1.9066       0.1290       LAKN12        1.000

     15      -6.4898       0.0100                     1.000

     16       0.9935       0.3114       LAKN13        1.000

     17      21.7701       0.0127                     1.000

     18     -37.7932       0.1547          SF8        0.880

     19       0.8207       0.5040                     0.800

     20       8.0699       0.0891       LAKN13        1.000

     21      -6.0327       1.8589                     1.000

39-3      10 X MICROSCOPE OBJECTIVE                        

     SURF     RADIUS      THICKNESS     MATERIAL     DIAMETER

      0       0.0000       6.0639                     0.630

      1         Stop       0.0120                     0.303

      2       0.5052       0.1309           K5        0.360

      3      -0.3671       0.0700           F2        0.360

      4      -3.2840       0.4006                     0.360

      5       0.4699       0.1023       BASF51        0.280

      6      -0.1845       0.0300       G51SFN        0.280

      7       0.0000       0.2700                     0.280

      8       0.0000       0.0070           K5        0.067

      9       0.0000       0.0000                     0.065

39-4     Laser focus lens, HeNe                            

     SURF     RADIUS      THICKNESS     MATERIAL     DIAMETER

      0       0.0000 0.100000E+11                      0.00

      1       4.4701       0.1705       G23SFN        1.500

      2     123.6921       5.9069                     1.485

      3       0.0000       0.0000                     0.107

39-5     Radial Gradient Lens                              

     SURF     RADIUS      THICKNESS     MATERIAL     DIAMETER

      0       0.0000 0.100000E+11                      0.00

      1         Stop       0.0000                     2.000

      2       0.0000       0.2000        Radial       2.000

      3       0.0000      49.9592                     2.000

      4       0.0000       0.0000                     0.874

39-6     SELFOC lens                                       

     SURF     RADIUS      THICKNESS     MATERIAL     DIAMETER

      0       0.0000       0.0800                     0.020

      1         Stop       2.0546       SLS-1.0       0.041

      2       0.0000       0.0298                     0.041

      3       0.0000       0.0000                     0.024

PAGE  
5
整理编辑：张永冬


