第三十章  三透镜及其紧致成像

袁景和ID：jacobyuan，email：jacobyuan@yahoo.com.cn
[image: image1.jpg]



§30.1 引言

在第二十八章，我们学习了如何设计Von Hodgh的Celor透镜，尽管Celor透镜有其本身的重要性，但是在本教程中研究它却是另有目的——Cooke三透镜，这不同于一般的消色差三透镜，而是如图30.1所示的三个分离元件组成的系统——折射率相同的负透镜夹在两片正透镜之间。

在许多透镜设计教程中，三透镜设计往往作为最后的收尾课程，这是因为，三透镜系统在保持有效焦长不变和消色差的情况下，有足够的自由度来消除塞德尔象差。我们用设计Celor透镜的方法设计三透镜系统，尽管不是标准的但却非常有效。

在本章中，我们将开始讨论一系列成像质量的一般话题，第一个就是与RMS点大小有关的成像的紧致性（compactness）问题。我们还将回顾横向色差问题（§17.8）。

§30.2 三透镜设计原理

在§14.4中，Petzval和为：


[image: image2.wmf]2

220

4

p

i

L

W

n

f

æö

æö

=

ç÷

ç÷

èø

èø

å

                                             （30.1）

其中
[image: image3.wmf]f

为光焦度，双透镜系统的光焦度为


[image: image4.wmf]1212

t

fffff

=+-

                                                 （30.2）

从方程（30.1）可以看出，具有等值反号光焦度的双透镜（折射率相同）系统的Petzval和为0。从方程（30.2）可以看出光焦度可以由两元件之间的距离参数
[image: image5.wmf]t

控制。可惜该系统是高度非对称的，具有慧差、失真和横向色差。为了使该系统更加对称，可以将正透镜剖开，一半（近似等于原来光焦度的一半）置于负透镜前面，另一半置于后面等距离处（图30.2）。

如果将光阑放置在负透镜上，我们实际上拥有三个光焦度、三个透镜曲率和两个透镜空间距离可以调整，这提供了足够的优化参数。

[image: image6.jpg]e

009 % ia

i 30 i e e,

3

ity

LY p————





§30.3 三透镜设计概要

一旦有效焦长EFL和f数确定以后，就可以先从它的后半部分开始设计。我们只有三个透镜，哪是后半部分呢？请参考图30.3。

后半部分负透镜的第一个面是平面，它也是光阑面。负透镜的光焦度由其第二个面承载。如Celor透镜一样计算光焦度
[image: image7.wmf]a

f

和
[image: image8.wmf]b

f

和透镜距离，由方程（4.22）确定半径，负透镜是平凸的，正透镜是等双凸的。将这些半径连同厚度输入ZEMAX，在第一个平面为非变量情况下对其进行优化（类似于Celor透镜）。

添加前半部分构成对称系统，意味着前半部分负透镜的平面直接连接到后半部分负透镜的平面上，光阑置于它们中间。并使后半部分从属于前半部分。

象Celor透镜一样全场优化该对称系统。将后半部分从前半部分分离，可以得到非对称系统。注意：光阑仍然置于负透镜内，尽管镀不透明膜就可以实现这种光阑，但是这种光阑是不可调节的，快门机制更是不可行的。最实际的三透镜是将光阑放置于负透镜外面且贴近负透镜的位置。

§30.4 H. Denis Taylor

H. Denis Taylor1862年出生于英格兰，在他的职业生涯中，最终成了约克城Cook和Sons公司的光学经理。Taylor1893年设计了他著名的三透镜系统，使得他的公司非常著名。然而他们公司的主要商业活动却不是制造望远镜或者加工照相透镜。幸运的是，公司允许Taylor招募一些人加工他的透镜，从而在莱斯特出现了Taylor和Hobson。

令人惊奇的是，Taylor设计他的透镜时没有参考任何人——这是他非常自豪的一件事，他是严格按照代数公式进行设计，并于1906年出版了“应用光学系统”一书。顺便提及，在镀膜技术出现之前，Taylor是首先认识到锈蚀透镜可以比新透镜透射更多的光的人之一，这导致了现代照相技术中普遍使用的抗反膜技术的发展。Taylor1943年去世，享年81岁。

[image: image9.jpg]Pl 0. D e, e e T




[image: image10.jpg]



§30.5 三透镜的变形

也许三透镜最重要的变形是图30.5所示的Tessar透镜。后半部分的正透镜已经剖开成为消色差双透镜（你也可以认为Tessar透镜的前半部分为分离透镜，后半部分为消色差透镜）。将后半部分正透镜剖开，得到了一个额外的表面曲率，从而获得一个额外的自由度。对于给定的Tessar透镜和三透镜（具有相同的有效焦长EFL、f数和视场），前者有更好的表现。

§30.6 成像质量（I）

§30.6.1 单位圆上的平均体积

假设函数
[image: image11.wmf](

)

,

f

rf

定义在单位圆上（图30.6），图中所示的平行管为体积元，


[image: image12.wmf](

)

,

P

dVfdd

rfrrf

=

                                            （30.3）

环面内的体积为


[image: image13.wmf](

)

2

0

,

a

dVfdd

p

rfrrf

=

ò

                                         （30.4）

最后单位圆内的全部体积为


[image: image14.wmf](

)

12

00

,

Vfdd

p

rfrrf

=

òò

                                         （30.5）

我们想要的是单位圆内的平均体积，所以必须将（30.5）式除以单位圆面积
[image: image15.wmf]p

：


[image: image16.wmf](

)

12

00

1

,

Vfdd

p

rfrrf

p

æö

=

ç÷

èø

òò

                                     （30.6）

[image: image17.jpg]P 37 Ao o e d.





§30.6.2 紧致成像

图30.7为一光学系统的出瞳和傍轴成像平面，像面的点图表示该系统具有像差，每一个点代表一个横向像差：


[image: image18.wmf]RW

T

r

r

¶

æö

=-

ç÷

¶

èø

                                                   （30.7）

成像的紧致性表示为：


[image: image19.wmf]12

2

00

1

CTdd

p

rrf

p

æö

=

ç÷

èø

òò

                                          （30.8）

方程（30.6）和（30.8）的相似性是明显的，
[image: image20.wmf]C

是
[image: image21.wmf]2

T

在归一化出瞳上的平均体积，
[image: image22.wmf]C

随着像差的增大而增大。当像差很小时，
[image: image23.wmf]C

很小，成像为紧致的。将方程（30.7）代入（30.8）得：


[image: image24.wmf]2

2

12

00

1

RW

Cdd

r

p

rrf

pr

æö

¶

æöæö

=

ç÷ç÷

ç÷

¶

èøèø

èø

òò

                                （30.9）

如果
[image: image25.wmf]W

是旋转对称的，


[image: image26.wmf]2

2

1

0

2

RW

Cd

r

rr

r

æö

¶

æö

=

ç÷

ç÷

¶

èø

èø

ò

                                       （30.10）

现在我们定义参数——紧致性


[image: image27.wmf]c

C

s

=

                                                        （30.11）

§30.6.3 计算实例

在本例中，我们将确定具有旋转对称象差系统的成像紧致性，即离焦和球差：


[image: image28.wmf]24

040

d

WWW

rr

=+

                                              （30.12）

从而


[image: image29.wmf]3

040

24

d

W

WW

rr

r

¶

=+

¶

                                           （30.13）

平方得


[image: image30.wmf]2

26224

040040

16416

dd

W

WWWW

rrr

r

æö

¶

=++

ç÷

¶

èø

                         （30.14）

将方程（30.14）代入（30.10）得：


[image: image31.wmf](

)

2

1

26224

040040

0

216416

dd

R

CWWWWd

r

rrrrr

æö

=++

ç÷

èø

ò

               （30.15）

积分得


[image: image32.wmf]2

22

040040

8

22

3

dd

R

CWWWW

r

æöéù

=++

ç÷

êú

èøëû

                               （30.16）

取完全平方得


[image: image33.wmf]22

2

040040

44

2

39

d

R

CWWW

r

éù

æöæö

=++

êú

ç÷ç÷

èøèø

êú

ëû

                             （30.17）

注意当


[image: image34.wmf]040

4

3

d

WW

=-

                                                   （30.18）

时，
[image: image35.wmf]C

取最小值，最小值为


[image: image36.wmf]2

2

040

4

9

R

CW

r

æöæö

=

ç÷ç÷

èøèø

                                              （30.19）

从而


[image: image37.wmf]040

2

3

C

R

W

r

s

æö

=

ç÷

èø

                                                        （30.20）

[image: image38.jpg]



§30.6.4 数值实例

假设我们有一个400mm-f/4的球面镜，令物为无限远处的轴上点源，用薄透镜/反射镜的球差公式，从表10.1中，我们发现
[image: image39.wmf]040

3.05

Wm

m

=

，将其代入方程（30.20）得：


[image: image40.wmf](

)

4002

3.0516.27

503

C

m

sm

æö

==

ç÷

èø

。

§30.6.5 ZEMAX实例

现在我们将上一节的例子放入ZEMAX中，并令波长
[image: image41.wmf]0.55

m

lm

=

，在MFE中使用缺省的TRAC，LDE中仅有的变量是成像距离。表30.1示出了优化后的MFE和LDE。

注意评价函数的值为
[image: image42.wmf]16.38

m

m

，与§30.6.4计算的紧致值基本一致。在§8.5和§8.6中我们看到对给定场点使用缺省的TRACE时，MFE值等于RMS点的大小，这也意味着紧致值
[image: image43.wmf]C

s

也等于RMS点的大小。

§30.7 
[image: image44.wmf]C

s

的轴上定位

在§11.4和§11.5中，我们发现轴上成像离焦与出瞳内的相应波前OPD之间有明显的关系。对于反射镜，


[image: image45.wmf](

)

2

8#

d

fW

d

=-

                                                （30.21）

将（30.18）代入（30.21）可以获得我们例子中在最小紧致平面上的
[image: image46.wmf]d

值：


[image: image47.wmf](

)

2

040

4

8#

3

fW

d

æö

=--

ç÷

èø

                                         （30.22）

将球面反射镜的数值代入得


[image: image48.wmf](

)

(

)

2

4

843.05520.50.520

3

mmm

dm

éù

=--==

êú

ëû

，

该
[image: image49.wmf]d

值与表30.1中的值相同。

§30.8 横向色差回顾

在§17.8中我们引入了横向色差，那里我们看到了对出瞳内的两球面波前（F光与C光），如何将它们在像面上的位移
[image: image50.wmf]CF

dy

忽略掉，这两个球面波前相互倾斜，像面上的位移分别由F光与C光为chief光测得。图30.8示出了两不同场角下位移。

[image: image51.jpg]LT ————





[image: image52.jpg]7 L 50

i 303 R b chf e e o v ond e

]

S

CEp—





我们回到§17.8，将方程17.1代入17.2可得：


[image: image53.wmf](

)

2#

d

CF

dd

y

dyfyy

vv

f

æö

==

ç÷

èø

                                      （30.23）

注意该方程对
[image: image54.wmf]y

是线性的，进一步直接与场角有关（图30.9），chief光线高度
[image: image55.wmf]y

与场角的关系为：


[image: image56.wmf]tan

s

ytU

=

                                                     （30.24）

[image: image57.jpg]R RIRRRRRTRR I ,

SR

iy

oo

[T ——
0
LT ——

i _m
i





位移
[image: image58.wmf]CF

dy

作为场角的函数示于图30.10中，该图为线性的，如果位移为正（C光在F光之上），图线位于坐标线右边。

我们举一个例子，计算一个由BK7玻璃（
[image: image59.wmf]64.17

d

v

=

）制作的
[image: image60.wmf]10/10

f

¢¢

薄透镜的横向色差，场角为
[image: image61.wmf]20

o

。将这些值代入（30.23）（这是一个傍轴薄透镜方程）可得：


[image: image62.wmf]0.364

0.00567

64.17

CF

d

y

dy

v

¢¢

===

                                    （30.25）

我们将这些数据代入ZEMAX，随机选择半径值（等值反号），并令其为变量，在MFE中设
[image: image63.wmf]10

EFFL

¢¢

=

，权重为1，优化后可以得到正确的半径值。令透镜厚度为0，在透镜前
[image: image64.wmf]1

¢¢

插入光阑，设置场角为
[image: image65.wmf]20

o

，完成以后，我们可以“Analysis”->“Miscellaneous”->“Lateral color”调出色差图（color plot）（图30.11），色差图中也包括色差表（“Lateral color”->“Text”）。

从色差图表中可以看到
[image: image66.wmf]0.0056727

CF

dy

¢¢

=

，与用方程（30.25）计算的结果一致。注意：如果将透镜的实际厚度代入，LACL值将与薄透镜的值有一定偏离。

横向色差由光线扇图（ray fan plots）中的垂直位移曲线表示（图30.12），在点图（spot diagram）中，不同颜色的点集也有垂直位移（图30.13）（注意：最后两图与前面的例子无关）。

[image: image67.jpg]Pl 3013 Lot clor i m s s





§30.9 作业

1. 计算慧差的成像紧致性。

2. 设计一个
[image: image68.wmf]10/5

EFLf

¢¢

-

的三透镜，场角为
[image: image69.wmf]20

±

o

，选择光线波长为F、d和C，用Schott-F4和SK16分别作为负透镜和正透镜的材料，努力保持好的色差和平场。先设计薄透镜后半部分（如Celor透镜），并使得
[image: image70.wmf]10/10

EFLf

¢¢

-

，
[image: image71.wmf]0.03

PZ

f

=-

。将初始半径、玻璃厚度0.1和0.3英寸输入ZEMAX。后半部分成功优化以后，组合成对称系统（在该练习中，保持光阑位于负透镜中间），注意系统EFL接近
[image: image72.wmf]5

¢¢

，对
[image: image73.wmf]5

¢¢

优化该系统。该对称系统完全优化以后，通过“Tools”->“Make focal”重新设置系统焦长为10。然后分别使对称系统和非对称系统满足或超越下述RMS点大小（用“setting”->“square”和“centroid”）。对于该三透镜，它的非对称情形非常重要。建议用文件名“triplet”和文件名“tripl0lb”等。
注意：对于对称情况，你可能会在光线扇图上看到一些奇怪情况。在视场内塞德尔球差是常数，但是在此可以看到
[image: image74.wmf]20

o

比
[image: image75.wmf]0

o

时它却大很多，你看到的时倾斜球差效应。

_1195388271.unknown

_1195388976.unknown

_1195390010.unknown

_1195391627.unknown

_1195392579.unknown

_1195394639.unknown

_1195401533.unknown

_1195401534.unknown

_1195401601.unknown

_1195395304.unknown

_1195395675.unknown

_1195394670.unknown

_1195393034.unknown

_1195394373.unknown

_1195392747.unknown

_1195392191.unknown

_1195392427.unknown

_1195392227.unknown

_1195392281.unknown

_1195391872.unknown

_1195391950.unknown

_1195391766.unknown

_1195390298.unknown

_1195390831.unknown

_1195391271.unknown

_1195390722.unknown

_1195390723.unknown

_1195390581.unknown

_1195390273.unknown

_1195389280.unknown

_1195389606.unknown

_1195389788.unknown

_1195389512.unknown

_1195389107.unknown

_1195389279.unknown

_1195389085.unknown

_1195388574.unknown

_1195388789.unknown

_1195388940.unknown

_1195388770.unknown

_1195388399.unknown

_1195388491.unknown

_1195388360.unknown

_1195387264.unknown

_1195387845.unknown

_1195387967.unknown

_1195388270.unknown

_1195387939.unknown

_1195387517.unknown

_1195387755.unknown

_1195387470.unknown

_1195387516.unknown

_1195384139.unknown

_1195386941.unknown

_1195387129.unknown

_1195384160.unknown

_1195372965.unknown

_1195373346.unknown

_1195372817.unknown

