上海数据

    6# ZF7   D 1.806  F1.82893  C 1.79715  e 1.81376
9# LaF5  D1.7535  F 1.76824 C 1.74816  e 1.75823
9# LaF5  D1.7535  F 1.76824 C 1.74816  e 1.75823
	编号
	D
	F
	C
	e

	6-1
	1.80639
	1.82938
	1.79754
	1.8142

	6-2
	1.80641
	1.82942
	1.79757
	1.81422

	6-3
	1.80642
	1.8294
	1.79756
	1.81421

	6-4
	1.80639
	1.82939
	1.79754
	1.8142

	6-5
	1.80645
	1.82947
	1.79763
	1.81426

	6-6
	1.80648
	1.82949
	1.79765
	1.81427

	6-7
	1.80647
	1.82947
	1.79764
	1.81427

	6-8
	1.80647
	1.82948
	1.79764
	1.81427

	6-9
	1.80641
	1.82942
	1.79757
	1.81422

	7-1
	1.80643
	1.82943
	1.79759
	1.81424

	7-2
	1.80644
	1.82944
	1.7976
	1.81424

	7-3
	1.80639
	1.82939
	1.79754
	1.8142

	7-4
	1.80641
	1.8294
	1.79756
	1.81421

	7-5
	1.80641
	1.8294
	1.79756
	1.81422

	7-6
	1.80643
	1.82943
	1.79759
	1.81424

	7-7
	1.80642
	1.82941
	1.79758
	1.81422

	7-8
	1.80642
	1.82942
	1.79757
	1.81422

	7-9
	1.80649
	1.82948
	1.79765
	1.81428

	7-10
	1.80647
	1.82948
	1.79763
	1.81427

	7-11
	1.80643
	1.82942
	1.79757
	1.81422

	7-12
	1.80642
	1.82945
	1.79759
	1.81423

	9-1
	1.75401
	1.76847
	1.7483
	1.75897

	9-2
	1.75401
	1.76847
	1.7483
	1.75899

	9-3
	1.75401
	1.76849
	1.74832
	1.759

	9-4
	1.75402
	1.76847
	1.74831
	1.75899


