1、产品名称：FS（含铅的、折射率高的、硬度软的）火石光学玻璃

样品尺寸：Φ25.4 ＋0/-0.127mm×1.01±0.12mm
S/D：80/50

平行度（Parallelism）：1级 （ARC）

[image: image1.png]



单价：

交货日期：

2、产品名称：FS（含铅的、折射率高的、硬度软的）火石光学玻璃

样品尺寸：见下图
S/D：80/50

平行度（Parallelism）：1级 （ARC）

[image: image2.png]



单价：

交货日期：

