光学设计课题

题目：设计一个对称式目镜

光学特性要求如下:

    焦距 f’=25mm

    视场角 2ω=40°
    入瞳直径 D=4mm

要求：完成光学设计，写出详细设计过程，给出设计结果及其与系统对应的像差。

提示：    

1． 目镜一般按反向光路进行设计，把它的像方作为设计的物方，即相当于对无限远物平面进行成像的系统。系统大体的结构型式和光路如图所示。

[image: image1.png]i

L /1111;120





2． 选定原始参数

    从光学设计手册上，可找出一组数据作为自动设计的原始系统，结构参数如下所示。

如果原始系统的焦距和设计要求相差较多则需要将原始系统缩放成要求的焦距，若原始系统的焦距与设计要求接近，不再需要缩放。

原始系统结构参数：

[image: image2.png]76.6
24.6
-30.6
30.6
-24.6
-76.6

d

np

— e e e e e e

.647 5
.516 3

.516 3
.647 5

ng
1

1.661 196
1.521 955
1

1.521 955
1.661 196
1

ne

.642 076 (ZF1)
.513 895 (K9)

.513 895 (K9)
.642 076 (ZF1)

S S i G G G U Y




注意：ZEMAX中材料与本国材料牌号不同，请研究如何替代。

3． 系统校正中注意

1）研究变量的确定，如何保证两个透镜组的对应半径大小相等、符号方向相反。

2）设计要求必须满足，即焦距、L’zm的公差为0。其他像差的允许公差参见参考书籍中 “目镜光学系统像差的公差”章节。

