[image: image1.emf] 项目      

型号

固有频率

隔振方式

阻尼方式

保持水平方式

负载（Kg）

桌面尺寸（mm）

设备高度（mm）

设备重量（Kg）

标准附件

AVT-0405 AVT-0506 AVT-0605 AVT-0806

2.5-2.7Hz

特殊气垫

可调阻尼孔气垫

S型：自动水平仪自动保持桌面水平

N型：通过配套手泵控制

55 60 60 70

430*530 530*600 600*530 800*600

430*548*60±3 530*610*60±3 600*548*60±3 800*618*60±3

S型：直径6mm*3m的聚氨酯气管、气管接口一个

N型：手泵、调节进出气体阀门的螺丝刀

18 23 23 32

上海朗道光电设备有限公司  Tel: 021-64935429    Email:  flux001@tom.com  

AVT系列隔振平台

[image: image3.png]


桌面型的隔振平台，所有的隔振机构都被合理的安置在一个设计紧凑的机体内，特别适合单台精密仪器使用。

主要特征

· 性能佳，固有频率仅为2.5-2.7Hz；

· 重量轻，仅为18Kg；

· 低廉的价格；

· 自动/手动水平控制可选；

· 可以在无气压源的场合使用；


[image: image4.png]



AET系列隔振平台

桌面型的隔振平台，所有的隔振机构都被合理的安置在一个设计紧凑的机体内，特别适合单台精密仪器使用；

而且结合了不锈钢蜂窝状台面，针对光学实验的应用；

主要特征：

· 性能佳，固有频率仅为2.5-2.7Hz；

· 重量轻，仅为18Kg；

· 低廉的价格；

· 自动/手动水平控制可选；

· 可以在无气压源的场合使用；


[image: image2.emf]  项目    

型号

固有频率

隔振方式

阻尼方式

负载（Kg）

桌面尺寸（mm）

设备高度（mm）

设备重量（Kg）

标准附件

S型：直径6mm*3m的聚氨酯气管、气管接口一个

N型：手泵、调节进出气体阀门的螺丝刀

1000*750*115.5

30 39 39 50 72

430*530*115.5 530*630*115.5 630*530*115.5 800*600*115.5

80

430*530*50 530*630*50 630*530*60 800*600*50 1000*750*50

60 60 60 60

AET-1007

2.5-2.7Hz

特殊气垫

可调阻尼孔气垫

AET-0405 AET-0506 AET-0605 AET-0806


_1164537302.xls
Sheet1

		项目      型号		AVT-0405				AVT-0506				AVT-0605				AVT-0806

		固有频率		2.5-2.7Hz

		隔振方式		特殊气垫

		阻尼方式		可调阻尼孔气垫

		保持水平方式		S型：自动水平仪自动保持桌面水平
N型：通过配套手泵控制

		负载（Kg）		55				60				60				70

		桌面尺寸（mm）		430*530				530*600				600*530				800*600

		设备高度（mm）		430*548*60±3				530*610*60±3				600*548*60±3				800*618*60±3

		设备重量（Kg）		18				23				23				32

		标准附件		S型：直径6mm*3m的聚氨酯气管、气管接口一个
N型：手泵、调节进出气体阀门的螺丝刀






_1162930203.xls
Sheet1

		项目    型号		AET-0405				AET-0506				AET-0605				AET-0806				AET-1007

		固有频率		2.5-2.7Hz

		隔振方式		特殊气垫

		阻尼方式		可调阻尼孔气垫

		负载（Kg）		60				60				60				60				80

		桌面尺寸（mm）		430*530*50				530*630*50				630*530*60				800*600*50				1000*750*50

		设备高度（mm）		430*530*115.5				530*630*115.5				630*530*115.5				800*600*115.5				1000*750*115.5

		设备重量（Kg）		30				39				39				50				72

		标准附件		S型：直径6mm*3m的聚氨酯气管、气管接口一个
N型：手泵、调节进出气体阀门的螺丝刀






